## 記入例
【必須】様式６－３ | [11 empty] | 技術提案書
冷房時の消費電力（ガス）
新設 更新 | 建物 | 機 器 | 空調能力 | 室内機形 | 室内機 | 電気式室外機 | 定格消費電力 |  | ガス式室外機 | 消費ガス
|  |  | 〔馬力〕 |  | 〔台〕 | 〔台〕 | 〔kW〕 | 計〔Kw〕 | 〔台〕 | 〔kW〕 | 〔ｍ3N/h〕 | 計〔ｍ3N/h〕
新設 | D | 室内機 | 1.6 | 天井吊形 | 3 |  | 0.107 | 0.321
新設 | D | 室内機 | 1.6 | 壁掛形 | 0 |  | 0.027 | 0
新設 | D | 室内機 | 2 | 天井吊形 | 76 |  | 0.108 | 8.208
新設 | D | 室内機 | 2 | 壁掛形 | 0 |  | 0.05 | 0
新設 | D | 室内機 | 2.5 | 天井吊形 | 38 |  | 0.112 | 4.256
新設 | D | 室内機 | 2.5 | 壁掛形 | 0 |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 3.2 | 天井吊形 | 15 |  | 0.219 | 3.285
新設 | D | 室内機 | 3.2 | 壁掛形 | 0 |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 5 | 天井吊形 | 18 |  | 0.127 | 2.286
新設 | D | 室内機 | 5 | 壁掛形 | 0 |  |  | 0
新設 | D | 室外機 | 24 |  |  | 1 | 19.8 | 19.8 | 1 | 62.3 | 4.984 | 4.984
新設 | D | 室外機 | 30 |  |  | 4 | 26.7 | 106.8 | 4 | 75.4 | 6.032 | 24.128
新設 | D | 室外機 | 34 |  |  | 2 | 32.1 | 64.2 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 50 |  |  | 1 | 47 | 47 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 54 |  |  | 2 | 51.6 | 103.2 |  |  | 0 | 0
更新 | Ａ | 室内外機 | 20 | 設備型 | 4 |  | 19 | 76
更新 | Ａ | 室内外機 | 5 | 天井埋込形 | 1 |  | 4.14 | 4.14
更新 | Ａ | 室内機 | 2.5 | 天井吊形 | 8 |  | 0.112 | 0.896
更新 | Ａ | 室内機 | 2.5 | 天井ﾀﾞｸﾄ形 | 3 |  | 0.136 | 0.408
更新 | Ａ | 室内機 | 4 | 天井吊形 | 4 |  | 0.238 | 0.952
更新 | Ａ | 室外機 | 8 |  | 3 |  | 6.39 | 19.17
更新 | Ａ | 室外機 | 10 |  | 2 |  | 9.55 | 19.1
更新 | Ｂ | 室内外機 | 1.5 | 天井埋込形 | 1 |  | 1.04 | 1.04
更新 | Ｂ | 室内外機 | 6 | 天井吊形 | 3 |  | 5.38 | 16.14
更新 | Ｄ | 室内外機 | 5 | 天井吊形 | 1 |  | 4.22 | 4.22
冷房時の合計 | [6 empty] | 定格消費電力 | 501 |  | 消費ガス |  | 29
[8 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
[8 empty] | 様式６－２の⑤の冷房月に転記 |  |  |  | 様式６－２の⑥の冷房月に転記
【必須】様式６－４ | [11 empty] | 技術提案書
暖房時の消費電力（ガス）
新設 更新 | 建物 | 機 器 | 空調能力 | 室内機形 | 室内機 | 電気式室外機 | 定格消費電力 |  | ガス式室外機 | 消費ガス
|  |  | 〔馬力〕 |  | 〔台〕 | 〔台〕 | 〔kW〕 | 計〔Kw〕 | 〔台〕 | 〔kW〕 | 〔ｍ3N/h〕 | 計〔ｍ3N/h〕
新設 | D | 室内機 | 1.6 | 天井吊形 | 3 |  | 0.107 | 0.321
新設 | D | 室内機 | 1.6 | 壁掛形 | 0 |  | 0.032 | 0
新設 | D | 室内機 | 2 | 天井吊形 | 76 |  | 0.109 | 8.284
新設 | D | 室内機 | 2 | 壁掛形 | 0 |  | 0.06 | 0
新設 | D | 室内機 | 2.5 | 天井吊形 | 38 |  | 0.112 | 4.256
新設 | D | 室内機 | 2.5 | 壁掛形 | 0 |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 3.2 | 天井吊形 | 15 |  | 0.219 | 3.285
新設 | D | 室内機 | 3.2 | 壁掛形 | 0 |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 5 | 天井吊形 | 18 |  | 0.182 | 3.276
新設 | D | 室内機 | 5 | 壁掛形 | 0 |  |  | 0
新設 | D | 室外機 | 24 |  |  | 1 | 28 | 28 | 1 | 61.7 | 4.936 | 4.936
新設 | D | 室外機 | 30 |  |  | 4 | 31.2 | 124.8 | 4 | 80.5 | 6.44 | 25.76
新設 | D | 室外機 | 34 |  |  | 2 | 32 | 64 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 50 |  |  | 1 | 47.7 | 47.7 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 54 |  |  | 2 | 45.5 | 91 |  |  | 0 | 0
更新 | Ａ | 室内外機 | 20 | 設備型 | 4 |  | 18.5 | 74
更新 | Ａ | 室内外機 | 5 | 天井埋込形 | 1 |  | 3.8 | 3.8
更新 | Ａ | 室内機 | 2.5 | 天井吊形 | 8 |  | 0.112 | 0.896
更新 | Ａ | 室内機 | 2.5 | 天井ﾀﾞｸﾄ形 | 3 |  | 0.125 | 0.375
更新 | Ａ | 室内機 | 4 | 天井吊形 | 4 |  | 0.238 | 0.952
更新 | Ａ | 室外機 | 8 |  | 3 |  | 6.26 | 18.78
更新 | Ａ | 室外機 | 10 |  | 2 |  | 9.78 | 19.56
更新 | Ｂ | 室内外機 | 1.5 | 天井埋込形 | 1 |  | 1.02 | 1.02
更新 | Ｂ | 室内外機 | 6 | 天井吊形 | 3 |  | 4.65 | 13.95
更新 | Ｄ | 室内外機 | 5 | 天井吊形 | 1 |  | 3.78 | 3.78
暖房時の合計 | [6 empty] | 定格消費電力 | 512.035 |  | 消費ガス |  | 30.696
[8 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
[8 empty] | 様式６－２の⑤の暖房月に転記 |  |  |  | 様式６－２の⑥の暖房月に転記

## 様式６－３、６－４
【必須】様式６－３ | [11 empty] | 技術提案書
冷房時の消費電力（ガス）
新設 更新 | 建物 | 機 器 | 空調能力 | 室内機形 | 室内機 | 電気式室外機 | 定格消費電力 |  | ガス式室外機 | 消費ガス
|  |  | 〔馬力〕 |  | 〔台〕 | 〔台〕 | 〔kW〕 | 計〔Kw〕 | 〔台〕 | 〔kW〕 | 〔ｍ3N/h〕 | 計〔ｍ3N/h〕
新設 | D | 室内機 | 1.6 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 1.6 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 2 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 2 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 2.5 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 2.5 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 3.2 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 3.2 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 5 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 5 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室外機 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
更新 | Ａ | 室内外機 | 20 | 設備型 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室内外機 | 5 | 天井埋込形 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室内機 | 2.5 | 天井吊形 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室内機 | 2.5 | 天井ﾀﾞｸﾄ形 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室内機 | 4 | 天井吊形 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室外機 | 8 |  |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室外機 | 10 |  |  |  |  | 0
更新 | Ｂ | 室内外機 | 1.5 | 天井埋込形 |  |  |  | 0
更新 | Ｂ | 室内外機 | 6 | 天井吊形 |  |  |  | 0
更新 | Ｄ | 室内外機 | 5 | 天井吊形 |  |  |  | 0
冷房時の合計 | [6 empty] | 定格消費電力 | 0 |  | 消費ガス |  | 0
[8 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
[8 empty] | 様式６－２の⑤の冷房月に転記 |  |  |  | 様式６－２の⑥の冷房月に転記
【必須】様式６－４ | [11 empty] | 技術提案書
暖房時の消費電力（ガス）
新設 更新 | 建物 | 機 器 | 空調能力 | 室内機形 | 室内機 | 電気式室外機 | 定格消費電力 |  | ガス式室外機 | 消費ガス
|  |  | 〔馬力〕 |  | 〔台〕 | 〔台〕 | 〔kW〕 | 計〔Kw〕 | 〔台〕 | 〔kW〕 | 〔ｍ3N/h〕 | 計〔ｍ3N/h〕
新設 | D | 室内機 | 1.6 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 1.6 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 2 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 2 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 2.5 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 2.5 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 3.2 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 3.2 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 5 | 天井吊形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室内機 | 5 | 壁掛形 |  |  |  | 0
新設 | D | 室外機 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
新設 | D | 室外機 | 54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
更新 | Ａ | 室内外機 | 20 | 設備型 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室内外機 | 5 | 天井埋込形 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室内機 | 2.5 | 天井吊形 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室内機 | 2.5 | 天井ﾀﾞｸﾄ形 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室内機 | 4 | 天井吊形 |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室外機 | 8 |  |  |  |  | 0
更新 | Ａ | 室外機 | 10 |  |  |  |  | 0
更新 | Ｂ | 室内外機 | 1.5 | 天井埋込形 |  |  |  | 0
更新 | Ｂ | 室内外機 | 6 | 天井吊形 |  |  |  | 0
更新 | Ｄ | 室内外機 | 5 | 天井吊形 |  |  |  | 0
暖房時の合計 | [6 empty] | 定格消費電力 | 0 |  | 消費ガス |  | 0
[8 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
[8 empty] | 様式６－２の⑤の暖房月に転記 |  |  |  | 様式６－２の⑥の暖房月に転記