## 提出書類一覧
提出書類一覧表
区分 | 書類名 | 提出期日 | 様式 番号 | 提出 区分 | 部数 | 確認欄
入札書 | 入札書 | 令和3年10月28日(木) | 2 | 必須 | 1 | □
委任状 | 委任状 | 入札書提出と同日 | 3 |  | 1 | □
入札保証金 | 入札保証金免除申請書 | ～令和3年10月8日(金) | 4 |  | 1 | □
入札参加 資格確認 | 入札参加資格確認申請書 | ～令和3年10月8日(金 ) | 1 | 必須 | 1 | □
| 契約実績報告書 |  | 6 | 必須 | 1 | □
| 一般競争入札参加資格審査申請書 |  | （詳細は別途）
| 入札説明書2(6)を証明する書類 | ～令和3年10月8日(金) | 任意 | 必須 | 1 | □
| 入札説明書2(7)を証明する書類 |  | 任意 | 必須 | 1 | □
資料閲覧 質問 | 資料閲覧等申請書 | ～令和3年10月1日(金) | 5 |  | 1 | □
| 本件入札に関する質問 | 令和3年9月24日（金） ～令和3年10月8日(金) | 任意 |  | 1 | □
要件確認書 | 滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入にかかる要件確認書 | 令和3年9月24日(金) ～ 令和3年10月12日(火) (郵送の場合は令和3年10月8日（金)) | 7 添付 | 必須 | 1 | □
要件確認説明書 | 滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入にかかる要件確認説明書 | 令和3年9月24日(金) ～ 令和3年10月12日(火) (郵送の場合は令和3年10月8日（金)) | 任意 | 必須 | 印刷物5部 CD-ROM1枚 | □

## 様式1
別紙様式1
入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  | 氏 名 | 印
（代表者職氏名）
私は、下記のとおり滋賀県における物品の買い入れ等に係る競争入札参加資格を有していますので確認を
お願いします。
また、「滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入」に係る入札説明書 ２
の入札に参加する者に必要な資格に掲げる資格を、すべて有していることを誓約します。
記
１ 「競争入札参加資格者名簿」登録番号

## 様式2
別紙様式２
入 札 書
入札金額 | １か月につき
円 （消費税ならびに地方消費税は含まない）
入札の目的 | 滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入
引渡の場所 | 滋賀県立大学図書情報センターコンピュータ室ほか、クラウドシステム等
引渡の期限 | 令和４年 ２月２８日（月）
借入期間 | 令和４年 ３月 １日から令和９年 ２月２８日まで
引渡の方法 | 直接搬入等
入札保証金額 | 円
内 訳
品 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕様書のとおり |  | 仕様書の |  | 円 | 円
とおり
上記金額をもって賃貸したいので、仕様書、契約書案および公立大学法人滋賀県立大学会計規則等関係規程
ならびに指示事項を承知して入札します。
令和 年 月 日
入 札 者
住 所
氏 名 印
（代 理 人）
住 所
氏 名 印
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
備考
１ 入札者の住所、氏名欄は、入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は、その名称または商号および代表者の氏名）を記載し押印（外国人の署名を含む。以下同じ。）すること。
２ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所および氏名（法人の場合は、その名称又は商号および代表者の氏名）、代理人であることの表示ならびに当該代理人の住所および氏名を記載し代理人使用印鑑を押印すること。

## 様式3
別紙様式３
委 任 状
令和 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  | 氏 名 |  | 印
（代表者職氏名）
このたびの下記調達については、下記の者を代理人と定め、次の一切の権限を委任します。
記
１．件 名 滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入
２．委任事項
入札および見積について
３．代 理 人
住 所
| 氏 名 |  | 印

## 様式4
別紙様式４
入札保証金免除申請書
令和 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
| 氏 名 | 印
（代表者職氏名）
下記の入札について、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程第10条の規定に基き、入札保証金の納付の免除を 申請します。
１．入札対象の業務名
滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入
２．免除理由の内容
□ 保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したため
□ 滋賀県における競争参加資格を得た者であるため
「競争入札参加資格者名簿」登録番号＝
□ 本件入札に参加するにあたり滋賀県立大学から参加資格が与えられた者であるため
（本学に資格審査申請書を提出している場合はこちらにチェックしてください）
□ 国（公社,公団および独立行政法人を含む。）または他の地方公共団体（地方独立行政法人含 む。）であるため
（注）1.契約実績を証する契約書正本の写し１部を添付のこと。

## 様式5
別紙様式５
資料閲覧等申請書
令和 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  |  | 氏 名 | 印
（代表者職氏名）
公立大学法人滋賀県立大学が行う、「滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入」の入札にあたり、
滋賀県立大学CAIシステム更新（旧称）に関する資料を閲覧または現地調査を行いたいので、下記のとおり申請します。
なお、閲覧等により取得した情報については、当該入札に係る事務のみに使用することとし、入札終了後も含め、
他に漏れることのないよう適切かつ厳重に管理します。
記
１ 閲覧しようとする資料の内容等
2 閲覧等の希望日時
令和３年 年 月 日（ ） 時 ～ 時
３ 閲覧者の所属・氏名等
所属：
氏名：

## 様式６
別紙様式６
契約実績報告書
令和 年 月 日
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 印
（代表者職氏名）
私は過去５年間に学校教育法に規定する大学またはこれに相当する機関（以下「大学」という。）もしくは大学を設置する法人、または官公庁（国および地方公共団体）と、令和３年度「滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入」にかかる契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を締結した実績を有し、これらをすべて誠実に履行または履行中（賃貸借契約による場合において対象物件の構築および引渡しが完了している）であることを誓約します。
契約実績
| 番号 | 契約内容 | 契約の相手方 |  | 契約金額 |  | 契約日
※過去５年分を最近のものから順に記載すること。
事務局
認定欄

## 様式7
別紙様式７
「滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入」にかかる要件確認書および要件確認説明書
令和 年 月 日
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  | 氏 名 | 印
（代表者職氏名）
「滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入」にかかる要件確認書および要件確認説明書を提出します。なお、当該書類の内容は、当該入札に係る仕様書による要求要件をもれなく満たすとともに、添付資料の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。

## 様式7添付
| 滋賀県立大学情報セキュリティシステム借入要件確認書 |  |  |  |  | 会社名
I. 調達の概要
L.31 | 4.1 A５棟情報教室 |  |  |  | 実施の可否 | 補足
L.52 |  | 4.1.1 AVシステム(A5-303)
L.32 |  |  | A | （基準品： EPSON製 高輝度ビジネスプロジェクター（EB-PU1007W）＋中焦点レンズ（ELPLM11） ） ① 当該教室後方のプロジェクター（SONY製VPL-FX500）を撤去し、新たに天井から吊下げ設置すること。 ② 3LCD方式（3原色液晶シャッター式投映方式）であること。 ③ レーザー光源であること。 ④ 有効光束は7000ｌｍ以上であること。 ⑤ コントラスト比は2,500,000：1以上であること。 ⑥ 液晶パネル画素数（横×縦×枚数）は1920×1200×3であること。 ⑦ 4Kエンハンスメントテクノロジーを有すること。 ⑧ 投写レンズは教室後方より前方の120インチスクリーンに投影できるレンズであること。 | □可 □否
|  |  | B | （基準品：オーエス製 120型 電動巻上げ式スクリーン （SEP-120WM-TWW1） ） ① 演習室前方の電動スクリーン（オーエス製EA-V120）を撤去し新たにスクリーンボックス内に設置すること。 ② 画面サイズは120インチで画面比率は16：10であること ③ スクリーン生地はホワイト（WG103）で黒マスクを有すること。 ④ テンションアジャスト機能を有すること。 ⑤ Cのシステム操作パネル・コントローラよりスクリーンの昇降停の制御が可能であること。 | □可 □否
|  |  | C | ① 教卓上部の既設操作パネルを撤去し新たに設置すること。 ② キー式システム主電源スイッチを有すること。 ③ 下記の自照式スイッチを有すること。 プロジェクター電源スイッチ・センターモニタースイッチ・スクリーン昇降停スイッチ・ブラインド開閉停スイッチ・プロジェクター映像選択スイッチ（教師パソコン、外部パソコンRGB、外部パソコンHDMI・外部AV・書画カメラ・BD/DVD/VHS・BD・予備・OFF） センターモニター/確認モニター映像選択スイッチ（教師パソコン、外部パソコン RGB、外部パソコン HDMI・外部AV・書画カメラ・BD/DVD/VHS・BD・予備・OFF）を有すること。 ④ 下記の音量調整つまみを有すること。 マイク音量・プロジェクター音量・センターモニター音量 ⑤ 外部HDMI端子×1・外部RGB端子×1・音声端子×1、外部ビデオ端子×1、電源コンセント×1 LAN3×1を有すること。 ⑥ 外部HDMI入力用HDMIケーブル5ｍ×1本・外部RGB入力用ケーブル5ｍ（音声付）×1本・外部ビデオ入力用ケーブル5ｍ×1本を用意すること。 ⑦ 連動機能としてプロジェクタースイッチONでプロジェクターの電源がONになり、同時にスクリーンが自動で降りること。またプロジェクタースイッチOFFでプロジェクター電源がスタンバイになり、同時にスクリーンが自動で昇ること。 ⑧ プロジェクター電源がONの状態でもシステム主電源をOFFにすればプロジェクターがスタンバイ状態になること。 | □可 □否
|  |  | D | 下記機器を流用しシステムを構築すること。 ＜天井・壁面機器＞ ・プロジェクター用信号延長器(受信機） ・スピーカー・壁面金具 ・ワイヤレスアンテナ ＜センターモニターシステム＞ ・主装置 ・子機 ・センターモニター ＜教卓機器＞ ・マトリックススイッチャー ・ペンタブレット ・教師用モニター（座席配置用） ・信号分配器 ・外部入力パネル（操作パネルに内蔵） ・書画カメラ ・ブルーレイプレイヤー ・ビデオデッキ ・確認モニター ・信号延長器(送信機） ・パワードミキサー ・ワイヤレスチューナー ・ワイヤレスマイク（ハンド型） ・ワイヤレスマイク（ﾀｲﾋﾟﾝ型） ・充電器 ・電源ユニット ・操作卓 | □可 □否
|  |  | E | 上記更新および設置機器は、上記同等品またはそれ以上の機能を有する機器であること。 | □可 □否
|  |  |  | 既存の配線はできる限り流用すること。 | □可 □否
|  |  |  | 日本語マニュアルを１部提供すること。 | □可 □否
|  |  |  | システム全体の簡易マニュアルを書面およびデータで提出すること。 | □可 □否
|  |  |  | 利用する教職員を対象に説明会を最低１回行うこと。実施日は別途協議の上で決定する。 | □可 □否
L.52 |  | 4.1.2 監視カメラシステム
|  |  | A | 各部屋2台以上、計12台以上を設置し、予備機を4台用意すること。 | □可 □否
|  |  | A | ① A5-201,202,203,301,302,303にそれぞれ2台以上のネットワークカメラを設置すること。 また、予備機を4台用意すること。 ② 2メガピクセル光学3倍ズーム スターライトPTZネットワークカメラであること。 ③ 有効画素数は1920（H）×1080（V）ピクセル以上であること。 ④ 最低照度は0.005Lux/F1.8以上であること。 ⑤ 赤外照射距離は15ｍ以上であること。 ⑥ 内蔵マイクを有すること。 ⑦ エンコードはH.265+/H.265/H.264+/H.264に対応していること。 ⑧ 横方向の旋回角度は0～355°以上、縦方向の旋回角度は0～90°以上であること。 | □可 □否
|  |  | B | ① A5-201,202,203用のネットワークカメラに必要なPoE給電スイッチングハブを２階のEPS内に設置すること。 また、A5-301,302,303用カメラに必要な PoE給電スイッチングハブを３階のEPS内に設置すること。 | □可 □否
|  |  | B | ② 16ポートPoEスイッチであること。 ③ レイヤ2管理が可能であること。 ④ IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE規格に対応していること。 ⑤ IPv4 / IPv6、およびDHCPをサポートしていること。 ⑥ データキャッシュ4M以上で、リアルタイム伝送が可能であること。 ⑦ MAC自動学習およびエージングが可能でMACアドレスリスト容量8K以上であること。 | □可 □否
|  |  | C | ① A5棟１階サーバ室の指定の場所に設置すること。 ② 16ch ネットワークビデオレコーダーであること。 ③ 記録日数は約30日/1920×1080/30fps/ｈ265以上であること。 ④ HDDは上記C) ③の要件を満たす容量を確保し、且つ５００GBの余裕を持たせること。 ⑤ H.265/H.264/MJPEG/MPEG4コーデックデコードが可能であること。 ⑥ 320Mbps以上の着信帯域幅であること。 ⑦ 12Mp以上の解像度プレビューと再生が可能であること。 ⑧ HDMI/VGA同時ビデオ出力が可能であること。 ⑨ IPC UPnP、16PoEポートをサポートしていること。 | □可 □否
|  |  | D | ① ネットワークディスクレコーダー用のモニターとして、A5棟１階サーバ室の指定の場所に設置すること。 ② フルHD 21.5型液晶ワイドモデルであること。 ③ 解像度は1920×1080ピクセル以上であること。 ④ 視野角度は水平方向178度、垂直方向178度以上であること。 ⑤ コントラスト比(DCR時)は1,000:1(1,000,000:1)以上であること。 ⑥ 映像入力としてDisplayPort x1、HDMI x1、D-Sub x1以上を有し、オーディオ入力 x1の音声用端子を有すること。 ⑦ ブルーライトリデューサー機能を搭載していること。 ⑧ フリッカー削減機能を搭載していること。 | □可 □否
|  |  | E | ① ネットワークカメラの設置位置は壁面または天井面に設置し、２台以上のネットワークカメラで当該教室全体を監視できるよう設置すること。 | □可 □否
|  |  | E | ② ネットワークカメラの配線は、既存の演習室用ネットワークを使用せず、ネットワークカメラ～各階のPoE給電スイッチングHUB～A5棟１階サーバ室のネットワークディスクレコーダーまで専用のネットワークの配線を敷設すること。 | □可 □否
|  |  | E | ③ 配線ケーブルはCat５Eケーブル以上を配線すること。 | □可 □否
|  |  | E | ④ 機器の設定等は大学側ネットワーク管理者と打ち合わせの上設定すること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.1.3 お天気カメラシステム
|  |  | A | A5棟３階グループ閲覧室①の天井面よりポールで降ろした位置に設置すること。 | □可 □否
|  |  | A | ② 2メガピクセル光学3倍ズーム スターライトPTZネットワークカメラであること。 ③ 有効画素数は1920（H）×1080（V）ピクセル以上であること。 ④ 最低照度は0.005Lux/F1.8以上であること。 ⑤ 赤外照射距離は15ｍ以上であること。 ⑥ 内蔵マイクを有すること。 ⑦ エンコードはH.265+/H.265/H.264+/H.264に対応していること。 ⑧ 横方向の旋回角度は0～355°以上、縦方向の旋回角度は0～90°以上であること。 | □可 □否
|  |  | B | ① A5棟３階グループ閲覧室①内に設置すること。 ② ネットワークカメラに対応したPoEインジェクターであること。 ③ レイヤ2管理が可能であること。 ④ PoE合計容量：360W以上であること。 ⑤ PoE、PoE+、Hi-PoEをサポートしていること。 ⑥ PoE管理、PoE設定/イベント統計/グリーンPoeの設定が可能であること。 | □可 □否
|  |  | C | ネットワークカメラの位置は閲覧室の窓に向けて外が全体的に撮影できる場所に設置すること。 | □可 □否
|  |  | C | 配線は既設Cat６ケーブルを使用し、天井内よりモール等で壁面に配線し、POEインジェクターまで配線すること。またPOEインジェクターから既設情報コンセント（Cat6端子）までのケーブルを含むこと。 | □可 □否
|  |  | C | 管理者権限でのカメラの設定・管理等は、A5棟２階経営企画課事務室の本学担当者の利用パソコンおよび１階サーバ室内のパソコンで行えるよう設定を行うこと。 | □可 □否
|  |  | C | 一般利用者権限でのカメラの閲覧は、学内ネットワークおよび学外ネットワークから行えるよう設定し、閲覧する際、認証なしで監視カメラの映像が参照できるよう設定を行うこと。 | □可 □否
|  |  | C | 機器の設定は本学ネットワーク管理者と打ち合わせの上、設定すること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.1.4 無線Wi-Fiルータ
|  |  | A | 当該部屋に1台ずつ設置すること。 | □可 □否
|  |  | A | 予備機として4台を用意すること。 | □可 □否
|  |  | A | IEEE802.11ac以上(Wi-fi6対応)の高速無線LAN規格に対応していること。 | □可 □否
|  |  | A | 電源供給ができるACアダプタを添付すること。 | □可 □否
|  |  | A | 同時5台までの端末がアクセスポイントに接続できること。 | □可 □否
|  |  | B | 本学が別途用意するA5棟１階サーバ室に設置した端末にインストールし、遠隔管理できること。 | □可 □否
|  |  | B | 当該教室に設置したアクセスポインのSSID、管理者・一般利用者パスワード等の情報を一括管理できる機能を有すること。 | □可 □否
|  |  | B | アクセスポイントに障害が発生した場合、管理者に通知する機能を有すること。 | □可 □否
L.31 | 4.2 サーバ機能 |  |  |  | 実施の可否 | 実施手法
L.52 |  | 4.2.1 ネットワークセキュリティシステム
|  |  | A | 学内のネットワークを流れるフローデータや各種ログ等を収集する為の収集サーバを学内に設置すること。 | □可 □否
|  |  | B | 学内の収集サーバは、学内もしくはクラウド環境に設置された可視化を行うサーバへ収集されたフローデータや各種ログデータ等を送信し、その通信データの機械学習、相関分析を行い侵害の検知ができること。なお、クラウド環境に可視化を行うサーバを設置する場合は、接続先と接続元のIPアドレス間でのみ通信を許可するなど、セキュリティ対策を講ずること。 | □可 □否
|  |  | C | データ分析と可視化を常時行い、マルウェアに攻撃・感染された可能性のあるホストやスパムメールやDDoS攻撃などの踏み台と判断されるホスト、データ侵害の可能性などの検知ができること。 | □可 □否
|  |  | D | セキュリティ侵害を検知した際はアラートの危険度に応じて本学の管理者へメールで通知を行うこと。 | □可 □否
|  |  | E | 検知したアラートの影響度が低い場合は経過観察を行い状況に応じて通知すること。 | □可 □否
|  |  | F | 過検知の疑いのあるアラートについては、事実確認を行い本学管理者と対応方針を協議し、必要に応じて可視化を行うサーバの設定を変更すること。 | □可 □否
|  |  | G | 可視化を行うサーバの検知情報等を集計し、月次の管理運用レポートを提供すること。 | □可 □否
|  |  | H | 管理コンソールの利用・保守、検知したアラートについて電話またはメールによる問い合わせに対応すること。また必要に応じて本学管理者に課題解決の為のアドバイスを行うこと。 | □可 □否
|  |  | I | ネットワークセキュリティシステムの利用に必要な費用はクラウド環境を含めて本件費用にすべて含むこと。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.2 教職員端末用ウイルス・マルウェア対策システム
|  |  | A | 現在、無償提供している教職員用ウイルス対策ソフトは最新のMacOSに対応していない。最新のMac OSに順次対応が可能で、Windows OSにも対応するウイルス検知/駆除機能を持つウイルス対策ソフトウェアを400ライセンス用意し、対象端末へ導入すること。管理サーバ等との連携により、ウイルスの検知/駆除等の情報を一元管理可能で、学外に持ち出してもウイルス対策機能に支障がないこと。 | □可 □否
|  |  | B | リアルタイムにファイルの入出力を確認し、ウイルス検出や処理ができること。 | □可 □否
|  |  | C | スパイウェア検出の際、検出ログの取得ができること。但し、処理はしないこと。 | □可 □否
|  |  | D | 削除したスパイウェアの復元が可能なこと。また、復元の際、復元されるドライブやフォルダ、レジストリの場所が確認出来ること。 | □可 □否
|  |  | E | ウイルス感染してしまったクライアントパソコンに対して、改ざんされたレジストリや設定ファイルの復旧、及び起動しているウイルスのプロセスを停止する機能を有すること。 | □可 □否
|  |  | F | 検出された不正プログラム名のみの情報で、プロセス停止・レジストリキー削除、ファイル削除を行える機能を有すること。 | □可 □否
|  |  | G | 圧縮ファイル内で自動実行される可能性のある、不正プログラムコードと疑われるコードを検出可能であること。 | □可 □否
|  |  | H | ウイルス定義ファイル、検索エンジンのロールバックが出来ること。 | □可 □否
|  |  | I | 対応する圧縮形式40種類以上、エンコード形式7種類以上対応する機能を有すること。 | □可 □否
|  |  | J | 管理サーバにて、クライアントの接続状態／パターンファイルの接続状況／ウイルス検出ログをリアルタイムに確認することができること。 | □可 □否
|  |  | K | 管理サーバよりクライアントのインストール、プログラムのアップデート、ウイルス定義ファイル、検索エンジンなどの更新、クライアントプログラムの設定変更が可能なこと。 | □可 □否
|  |  | L | 定期的にウイルス検索を実行するよう設定可能なこと。また、予約検索開始前にクライアントに通知を出せること。 | □可 □否
|  |  | M | C&Cサーバへの不正な通信を検出できること。 | □可 □否
|  |  | N | インターネットに接続できないオフライン環境において、AI技術(機械学習)を用いたファイル検索を行うことができること。 | □可 □否
|  |  | O | 管理サーバとの接続ができない学外への持ち出し時にもインターネットを利用しセキュリティメーカーのアップデートサーバからコンポ―ネットのアップデートが可能なこと。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.3 教職員端末用EDRシステム
|  |  | A | 教職員用EDRシステムは400台の端末での利用を想定している。 | □可 □否
|  |  | B | 管理サーバ等との連携により、ウイルスの検知/駆除等の情報を一元管理し、学外に持ち出してもウイルス対策機能に支障がないこと。 | □可 □否
|  |  | C | 侵害の初期侵入 (Point of Entry)段階におけるバックドア作成等、悪意のある一連の動作や活動を検知できること。 | □可 □否
|  |  | D | 侵害活動の際、悪意のある第三者が端末をコントロールし続けるための永続化設定（例：レジストリの追加・変更、スケジュールされたタスクの作成等）が行われた際の実行されたコマンドの内容等、詳細な情報を確認できること。 | □可 □否
|  |  | E | 脆弱性を狙う攻撃で行われる一連の動作を点数化し、一定の点数以上に達した場合、シグネチャ不要で既知・未知両方の脆弱性を狙う攻撃に実行を阻止する仕組みを有すること。 | □可 □否
|  |  | F | AI型マルウェア検知機能を有し、端末内に存在する疑わしいファイル、悪質なファイルに、何かしらのプロセスがアクセスしたタイミングで検知できること。 | □可 □否
|  |  | G | 侵害の痕跡検知や攻撃の検知・防御、AI型マルウェアによる検知・防御の結果を確認し、危険と判断した場合には、本学管理者にメール（日本語）により通知すること。 | □可 □否
|  |  | H | EDRの運用代行サービスとして、マルウェア感染時には本学からの要請より端末のLANケーブルを挿したまま論理的に隔離できることが望ましい。 | □可 □否
|  |  | I | 本学からの要請によりマルウェアの侵入経路の特定、システム改変やファイル操作内容の調査を行うこと。なお対応時間は平日（サービス提供者の営業日）9:00～19:00とする。 | □可 □否
|  |  | J | マルウェアの検体取得が必要な場合は、取得可能な状態の場合、リモート等の手段で取得・解析が行えること。 | □可 □否
|  |  | K | ウイルス対策ソフトメーカーへの検体解析依頼を行う場合、ウイルス対策ソフトメーカーと連携し、検体解析依頼からパターンファイルの更新までサポートすること。 | □可 □否
|  |  | L | 作業内容の報告は電話またはメールにて報告すること。 | □可 □否
|  |  | M | EDRシステム及びSOCサービスの利用に必要な費用は本件費用に含むこと。 | □可 □否
|  |  | N | 本機能は、4.2.2の教職員端末用ウイルス・マルウェア対策システムと同一のシステムで実現しても構わない。その場合、要件確認説明書に各々の要求要件に対する実現方法を記載すること。 | □可 □否
|  |  | O | パターンマッチングを１年に１回見直しを行い、本学の状況に応じた設定変更を行うこと。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.4 ウェブサーバ①
|  |  | B | 既存Linuxサーバの設定を精査し、新規サーバ(Red Hat Enterprise Linux 8)にApache最新バージョンを導入し、設定内容・サービス・コンテンツ等を移行すること。 | □可 □否
|  |  | C | 演習室ウェブサーバは学内ネットワークの端末のみからアクセス可能であって、学外からのアクセスは拒否するよう設定を行うこと。 | □可 □否
|  |  | D | 現サーバ上で利用しているBASIC認証機能を利用できるよう設定すること。 | □可 □否
|  |  | E | CGIの動作確認を実施すること。 | □可 □否
|  |  | F | 既存Linuxサーバ上の図書館ウェブサーバはhttpsに未対応である。このため、新規サーバ移行時にSSL対応させること。なお、必要となる情報は本学がNIIのUPKI電子証明書発行サービスより入手するものとする。 | □可 □否
|  |  | G | 本機能を実現するためのサーバはSINET側のDMZ上に設置すること。また、上記のウェブサーバ３ヶを、Apacheのマルチドメイン機能を利用し統合すること。その際必要となる各種ネットワーク設定を行うこと。 | □可 □否
|  |  | H | SSL-VPN経由でのアクセスにおいても、Ｗebコンテンツが閲覧可能であること。 | □可 □否
|  |  | I | ウェブサーバのアクセスログは６ヶ月間保存できるよう設定を行うこと。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.5 ウェブサーバ②
|  |  | A | 学科等ウェブサイトとしてWordPress用ウェブサーバを新規構築(Red Hat Enterprise Linux 8)すること。 | □可 □否
|  |  | B | WordPressに必要なミドルウェアとして、Apache、PHP、MariaDB（MySQL）の最新バージョンを導入すること。 | □可 □否
|  |  | C | WordPressについては最新バージョンを導入すること。 | □可 □否
|  |  | D | 当該ウェブサーバについて上記アプリケーションを含むは新規構築までとし、コンテンツの移行は不要とする。 | □可 □否
|  |  | E | 本機能を実現するためのサーバは、別システムで導入されている学科等ウェブサイトと同様に学外からアクセスされる際、SINETと商用回線を利用した負荷分散を実装すること。 | □可 □否
|  |  | F | SSL-VPN経由でのアクセスにおいても、Ｗebコンテンツが閲覧可能であること。 | □可 □否
|  |  | G | ウェブサーバのアクセスログは６ヶ月間保存できるよう設定を行うこと。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.6 DNSサーバ
|  |  | A | 学内の他のDNSサーバとゾーン転送が障害なく実施できるよう、新規サーバ (Red Hat Enterprise Linux 8)に最新バージョンのBINDを導入すること。BINDの導入については、ソースコードよりバイナリを生成もしくはパッケージ管理の上、本学が指定するパスに導入すること。 | □可 □否
|  |  | B | 現在のDNSデータを移行し、既存のSINET用DNSサーバプライマリ（spins2）のセカンダリDNSとして構築すること。 | □可 □否
|  |  | C | 現状のDNSサーバのIPアドレスは、多くの機器やサーバ等に静的に設定されているため、IPアドレスは変更せずに更新を行うこと。 | □可 □否
|  |  | D | 学内に設置するサーバ以外に、SINETが提供する分散セカンダリDNSサービスを利用して、法定電源設備点検等で学内DNSサーバが停止してもDNSサービスを継続できるようにしている。引き続き、分散セカンダリDNSサービスが利用できるようにすること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.7 ライセンスサーバ
|  |  | A | A5棟情報教室（6部屋）および各学部に設置される学部情報室で使用するソフトウェアに対するライセンスを供給するためのサーバである。 | □可 □否
|  |  | B | サーバは物理サーバもしくは仮想サーバで構築することとし、物理サーバで構築の場合、ハードディスク構成はRAID1＋ホットスペアであること。また、電源は冗長構成であること。 | □可 □否
|  |  | C | ライセンスサーバでライセンス認証が必要なソフトウェアについては「SPSS」「Autodesk」「matlab」の３製品とする。これらソフトウェアが利用できるように構築すること。なお、構築に必要なライセンスファイルは本学で用意する。 | □可 □否
|  |  | D | ライセンスファイル取得に必要なMACアドレスなどのサーバ情報を提供すること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.8 ログ管理システム
|  |  | A | エージェントレスで動作するイベントログ収集型のログ収集方式を採用したソフトウェアであること。なお、エージェントが必要なソフトウェアでも可とするが、この場合、対象となる機器等に設定を行うこと。 | □可 □否
|  |  | B | Office365利用ログの管理対象者は、教職員および在学生の約3,500名を想定している。 | □可 □否
|  |  | C | A5棟情報教室（6部屋）および学部情報室に設置されているWindowsおよびLinux端末の内訳は以下のとおり。（Windows端末： 440台、Linux端末： 237台） | □可 □否
|  |  | D | 当該ソフトウェア単体で収集、圧縮保管、検索、分析が全てできること。 | □可 □否
|  |  | E | ユーザからのアクセス履歴は成功履歴だけでなく、失敗の操作履歴も取得できること。 | □可 □否
|  |  | F | 管理サーバと運用管理者が使用するクライアントパソコンのWebブラウザでログ閲覧が可能であること。 | □可 □否
|  |  | G | 保管したログをユーザ、期間、ファイル、操作等の単位で検索できること。またその検索結果をCSVやPDF形式でレポート出力できること。 | □可 □否
|  |  | H | 予め定義した不正な操作が行われたときに管理者にアラート通知できること。 | □可 □否
|  |  | I | 日次、週次、月次など定期的にレポートを自動作成できること。 | □可 □否
|  |  | J | 作成したレポートを管理者にメール送信できること。 | □可 □否
|  |  | K | グ管理用のデータベースは標準搭載されていること。※有償データベースの利用は不可とする。 | □可 □否
|  |  | L | 検索用ログデータは3ヶ月とし、アクセスログは1年間分以上を保管でき、保管期間を任意で変更できること。（概ね3年間の保管が可能であることを想定している） | □可 □否
|  |  | M | ログをデータベースで管理する場合、共有ディレクトリ等にCSV形式で保存・外部出力が可能であること。またデータベースのログを自動でクリアする機能を有していること。 | □可 □否
|  |  | N | ソフトウェアのメジャーバージョンアップ、マイナーバージョンアップ及びバグフィックス等のアップデートモジュールがWEB上で無償提供されること。 | □可 □否
|  |  | O | 国内でのサポート体制が整っていること。（メールは必須、電話サポートがあればなお良い。） | □可 □否
|  |  | P | 国内での導入実績が多数あること。 | □可 □否
|  |  | Q | クライアント台数に依存せず、サーバ台数に対するライセンス課金であることが望ましい。 | □可 □否
|  |  | R | ネットワーク機器を対象とする場合、機器台数に依存せず１日あたりのログ量に対するライセンス課金であることが望ましい。 | □可 □否
|  |  | S | ネットワーク機器等のログを取得する場合、取り込み実績のあるテンプレートが無償提供されること。 | □可 □否
|  |  | T | 製品内でJAVAが利用されていないこと。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.9 学生・生涯（卒業生）メールシステム用Office365各種スクリプト保守
|  |  | A | 現在、上記管理作業を実施するためにPowerShellでのAzureADやExchange Onlineへの接続での認証方式は基本認証となっているが、先進認証（モダン認証）となった場合にも対応できるようスクリプトを提供すること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.10 仮想基盤サーバ ２式
|  |  | A～N | ・CPU：Xeon Silver 4214R プロセッサー(2.40GHz、12コア、16.5MB)×1 ・メモリ：16GB(16GB 2933 RDIMM×1)×4 ・光学ドライブ：内蔵DVD-ROMユニット（読取り(最大):CD-ROM 24倍速/DVD-ROM 8倍速） ・ディスク：内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)×３ ・ディスク冗長化：RAID1+Hotspare ・RAIDコントローラ：SASアレイコントローラカード(8ポート/SAS 12Gbps) ・インターフェイス：1000BASE-T×8Port以上 ・電源：電源ユニット(450W)×2（冗長構成） ・本体形態：ラック型（1u） ・保守：平日8時30分～19時 5年間 ハードウェア当日訪問修理 ・調達するハードウェアはすべて新品であること。 ・サーバ機器の電源ユニット及び空冷ファンは冗長構成で搭載していること。 ・サーバ機器はディスクの単一故障によるデータ損失がないよう、冗長化構成とすること。 ・ストレージコントローラとサーバ間は16Gbps FC接続とすること。 | □可 □否
|  |  | O | ・サーバ機器にはエージェントソフトを導入することなく、CPUやメモリ、冷却ファン、電源などの異常を検出し、メールやSNMPでの通知が行えること。 | □可 □否
|  |  | P | ・サーバ機器に異常を検知した場合には、直ちにメーカーのサポートセンターへ通知しサービスエンジニアの手配が行えること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.11 共有ストレージシステム
|  |  | A～J | ・サポートRAID：0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 ・コントローラ数：2（冗長構成） ・ディスク：600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×6 ・ディスク冗長化：RAID5+Hotspare ・ホストインターフェース数：16Gbit/s、FC ×4Port以上 ・保守：平日8時30分～19時 5年間 ハードウェア当日訪問修理 ・調達するハードウェアはすべて新品であること。 ・ストレージ機器の電源ユニット及び空冷ファンは冗長構成で搭載していること。 ・ストレージ機器はディスク及びコントローラは単一故障によるデータ損失がないよう、冗長化構成とすること。 ・ストレージコントローラとサーバ間は16Gbps FC接続とすること。 | □可 □否
|  |  | K | ・サーバ機器にはエージェントソフトを導入することなく、CPUやメモリ、冷却ファン、電源などの異常を検出し、メールやSNMPでの通知が行えること。 | □可 □否
|  |  | L | ・サーバ機器に異常を検知した場合には、直ちにメーカーのサポートセンターへ通知しサービスエンジニアの手配が行えること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.12 ログ管理システム用ログ収集サーバ
|  |  | A～M | ・CPU：Xeon Bronze 3206R プロセッサー(1.90GHz、8コア、11.0MB)×1 ・メモリ：16GB(16GB 2933 RDIMM×1)×2 ・光学ドライブ：内蔵DVD-ROMユニット（読取り(最大):CD-ROM 24倍速/DVD-ROM 8倍速） ・ディスク：内蔵3.5インチBC-SATA HDD-8TB(7.2krpm)×4 ・ディスク冗長化：RAID5+Hotspare ・RAIDコントローラ：SASアレイコントローラカード(8ポート/SAS 12Gbps) ・インターフェイス：1000BASE-T×4Port以上 ・電源：電源ユニット(450W)×2（冗長構成） ・本体形態：ラック型（1u） ・保守：平日8時30分～19時 5年間 ハードウェア当日訪問修理 ・調達するハードウェアはすべて新品であること。 ・サーバ機器の電源ユニット及び空冷ファンは冗長構成で搭載していること。 ・サーバ機器はディスクの単一故障によるデータ損失がないよう、冗長化構成とすること。 | □可 □否
|  |  | N | ・サーバ機器にはエージェントソフトを導入することなく、CPUやメモリ、冷却ファン、電源などの異常を検出し、メールやSNMPでの通知が行えること。 | □可 □否
|  |  | O | ・サーバ機器に異常を検知した場合には、直ちにメーカーのサポートセンターへ通知しサービスエンジニアの手配が行えること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.13 無停電電源装置
|  |  | A～I | ・動作方式：常時商用方式(ラインインタラクティブ方式) ・定格容量：1500VA/1200W ・定格出力電圧：AC 100V ±6% ・入力コード/出力コード：NEMA 5-15P(平行 2Ｐ、アース付き)/NEMA 5-15R ×6 個 ・外形寸法：W432×D468×H85.3 (mm) [ラックスペース：2U] ・質量 (正味質量 / 梱包状態質量)：約 27.8kg / 約 33kg ・オプション：ネットワークマネジメントカード ・UPS 管理ソフトウェアを提供すること。 （for Virtualization×2ライセンス・for Windows & Linux×3ライセンス） ・保守：平日8時30分～19時 5年間 ハードウェア当日訪問修理 | □可 □否
|  |  | J | ・サーバ機能を実現するためのサーバ機器には無停電電源より給電すること。 | □可 □否
|  |  | K | ・商用電源が5分以上停電した場合にはすべてのサーバ機器が自動的に停止できるようにすること。 | □可 □否
|  |  | L | ・バッテリの耐用年数を考慮し、消耗品の交換も含め5年間のリース期間中支障なく動作できるようにすること。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.14 バックアップ装置(NAS)
|  |  | A～M | ・CPU：Xeon プロセッサー E-2226G (3.4GHz/6コア/12MB)×1 ・メモリ：16GB(16GB 2666 UDIMM×1)×4 ・光学ドライブ：内蔵DVD-ROMユニット（読取り(最大):CD-ROM 24倍速/DVD-ROM 8倍速） ・ディスク：内蔵3.5インチBC-SATA HDD-8TB(7.2krpm)×4 ・ディスク冗長化：RAID5 ・RAIDコントローラ：SASアレイコントローラカード(8ポート/SAS 12Gbps) ・インターフェイス：1000BASE-T×2Port以上 ・電源：電源ユニット(450W)×2（冗長構成） ・本体形態：ラック型（1u） ・保守：平日8時30分～19時 5年間 ハードウェア当日訪問修理 ・調達するハードウェアはすべて新品であること。 ・サーバ機器の電源ユニット及び空冷ファンは冗長構成で搭載していること。 ・サーバ機器はディスクの単一故障によるデータ損失がないよう、冗長化構成とすること。 | □可 □否
|  |  | N | ・サーバ機器にはエージェントソフトを導入することなく、CPUやメモリ、冷却ファン、電源などの異常を検出し、メールやSNMPでの通知が行えること。 | □可 □否
|  |  | O | ・サーバ機器に異常を検知した場合には、直ちにメーカーのサポートセンターへ通知しサービスエンジニアの手配が行えること。機能以外に関する要件 | □可 □否
|  |  | Q | ネットワーク越しにすべてのサーバ機器のバックアップが取得できるようにすること。 | □可 □否
|  |  | R | バックアップは業務に影響を与えない20時から翌6時の時間帯に実施するものとし、5年間の運用でデータが大きくなってもこの時間帯で終了できること。 | □可 □否
|  |  | S | スケジュール管理機能、バックアップデータの世代管理機能を有すること。 | □可 □否
|  |  | T | サーバのファイル復旧に際しては、システムファイル、プログラムならびにアプリケーションファイル、プログラムを除くユーザデータ、設定ファイルは本学で実施するバックアップのデータを利用するものとする。なお、復旧措置においては、障害中の暫定運用時のデータが障害復旧後のデータに反映されるなど、計算機資源の利用に矛盾が起こらないこと。 | □可 □否
L.52 |  | 4.2.15 ラック周辺機器
|  |  | A～E | ・KVMコンソール：17インチ ラック・コンソール ・アナログKVMスイッチ(8ポート) ・ラック・コンソール格納キット ・KVMコンソールとKVMスイッチを同ユニット内に設置し1uスペースで搭載可能なこと ・KVMケーブル：必要本数 | □可 □否
L.31 | 5.1 電源環境 |  |  |  | 実施の可否 | 実施手法
|  |  | A | 本調達で設置する機器の電源容量を算出し、必要な電源が確保できない場合は電源工事を実施すること。電源工事を行う際は関係部署と協議を行い、他システム等に影響を及ぼさないよう実施すること。 | □可 □否
|  |  | B | 移行作業において新旧機器の二重設置を実施する場合は必要な電源容量を算出し、必要な電源が確保できない場合は電源工事を実施すること。 | □可 □否
|  |  | C | 電源工事を実施する場合、既存の受電設備の使用並びに配線経路等については施工前に担当職員と十分協議し、指示があった場合はこれに従うこと。 | □可 □否
L.31 | 5.2 設置条件等 |  |  |  | 実施の可否 | 実施手法
|  |  | A | 本調達には調達機器の搬入、据付、配線、調整、ソフトウェア(本学既保有のものを含む)のインストールおよび既設設備との接続を含む。従って、受注者は本仕様書で規定されたハードウェア、およびソフトウェア、既存システム等が相互の矛盾なく全体として所期の目的通りに稼動し、支障なく使用できるよう、ハードウェア相互の接続、電源等の結線、ハードウェアへのソフトウェアの組み込み・調整等の必要な作業を行うこと。 | □可 □否
|  |  | B | 19インチラック用コンソールモニタおよびKVMスイッチ、ケーブル類を用意すること。 | □可 □否
|  |  | C | 本調達のシステムと既設システムとの間で問題が生じた場合、本学と協議の上、受注者が責任を持って原因の切り分けを行い、問題を解決すること。なお、既設システム構築業者と協議が必要な場合は本学担当者が同席する。 | □可 □否
|  |  | D | 導入時の作業日程および体制等を提示し、本学担当者と綿密な打ち合わせを行い、その指示に従うこと。なお、導入システムは令和4年3月1日より運用を開始する。 | □可 □否
|  |  | E | 調達機器の搬入に際しては本学施設に損傷を与えないよう十分な注意をするとともに、施設に損傷を与えた場合は受注者の責任においてこれを修復すること。また、搬入時には受注者が必ず立ち会うこと。 | □可 □否
|  |  | F | 更新する機器や新設機器、および流用する機器の設置は現行の什器の利用を前提とすること。 | □可 □否
|  |  | G | 更新対象の各システムにおいて必要なデータについては移行すること。 | □可 □否
|  |  | H | 移行に伴うアクセス権については本学と協議のうえ、適切に付与すること。 | □可 □否
|  |  | I | データ移行後の動作確認は本学にて実施を行う。その際、不具合が生じる場合には受注者は本学に協力しながら不具合の解決を行うこと。 | □可 □否
|  |  | J | 本学の求めに応じて、既存のシステムのハードウェア、関連ドキュメント類の撤去、ないしは学内での移送を行うこと。 | □可 □否
L.31 | 5.3 システムの保守・運用・管理 |  |  |  | 実施の可否 | 実施手法
L.52 |  | 5.3.1 保守サービス日と受付時間
|  |  | A | 保守期間は本システムの運用開始を行う令和4年3月1日から5年間とする。 | □可 □否
|  |  | B | 保守サービス日は、国の定める祝祭日および本学の定める年末年始休日を除く、月曜日から金曜日までとする。 | □可 □否
|  |  | C | 電話による受付時間帯については、保守サービス日の9時から19時までとする。ただし、E-Mail、FAXによる連絡は、保守サービス日、時間帯を問わず受付けること。 | □可 □否
|  |  | D | 本調達で導入されたネットワークおよび各種システムが健全に動作すること、且つ障害が発生した場合にすみやかに対応できるよう遠隔監視体制を確立すること。本学の遠隔監視に必要な費用(既存機器設定変更含む) については本調達に含めること。 | □可 □否
L.52 |  | 5.3.2 ハードウェア保守
|  |  | A | オンサイト方式のハードウェア保守の対象は、4.2のサーバ機能を実現するためのサーバとする。 | □可 □否
|  |  | B | 保守サービス日においては、本学からの障害発生連絡後2時間以内に問題の切り分け／復旧にかかる作業を開始すること。なお、2時間以内の問題の切り分け／復旧作業開始は、必ずしも現地に駆けつけて実施する必要はなく、リモートでの対応も許可する。また、これを実現するために、必要に応じ、障害監視アラート受信・リモート操作環境を整備すること。ただしアプライアンス製品についてはアプライアンス製品のメーカー保守約款に従っても差し支えない。 | □可 □否
|  |  | C | ハードウェア障害等、現地に駆けつけて対応する必要がある場合、本学からの連絡が15時を過ぎていた場合には現地到着は翌保守サービス日の9時でも可とする。 | □可 □否
|  |  | D | サーバの障害復旧に関しては代替機の使用等の措置を含めて、障害発生の連絡後、翌運用日の授業に重大な支障がでないような状態にすること。 | □可 □否
|  |  | E | サーバのファイル復旧に際しては、本学で行っているバックアップデータを利用するものとする。なお、復旧措置においては、障害中の暫定運用時のデータが障害復旧後のデータに反映されるなどにより、計算機資源の利用に矛盾が起こらないこと。 | □可 □否
|  |  | F | AV機器についてはオンサイト保守の範囲は１次切り分けまでとし、修復のための部品代、修理代他については本件保守の範囲外とする。 | □可 □否
L.52 |  | 5.3.3 ソフトウェア保守
|  |  | A | 本調達で納入するサーバ機能を実現するためのソフトウェアについては、引渡しから5年間セキュリティパッチやバグフィックス等のサービスを受けることが可能であること。 | □可 □否
L.52 |  | 5.3.4 システム運用管理
|  |  | A | サーバのデータ保護端末機や本学キャンパスLANからサーバ設備のシステム領域へアクセスできないよう制限するとともに、システム管理者以外がシステム設定等の変更を行えないような措置を講じておくこと。 | □可 □否
|  |  | B | サーバ上のデータのバックアップ作業の簡便化サーバ機ディスクの万一の損傷等に備え、ディスク中のソフトウェア、データ等の定期的なバックアップを簡便にできるような仕組みを備えていること。 | □可 □否
|  |  | C | なお、受注者による運用ないしは受注者による障害復旧作業のために必要となるハード、ソフトの内、本仕様書に示されていないものについては受注者の責任と負担において用意することとし、それらの名称・仕様・数量・用途を要件確認説明書に記述すること。 | □可 □否
L.31 | 5.4 サポート |  |  |  | 実施の可否 | 実施手法
|  |  | A | 本システムの最適化や機能向上、および重篤な障害等が発生した際などに随時協議の場を設け、共同してこれにあたり、常に最善のシステム提供を行うこと。 | □可 □否
|  |  | B | ソフトウェアのバグ、パッチプログラム、バージョンアップ版等の必要な情報提供を行うこと。ただし、フリーアプリケーションについてはこの限りではない。なお、本学より提供する有償ソフトウェアについては本学が契約するサポート窓口を介して情報の収集を行うが、これについても可能な限りサポートを行うこと。 | □可 □否
|  |  | C | 本システムの引き渡し時には本学と協議の上、本学担当者に対してシステムの維持管理、操作手順等の導入教育講習会を開催すること。 | □可 □否
|  |  | D | 本システムを構成する機器の稼動および運用に関する問題点について、本学担当者の要求に応じて随時援助、協力すること。 | □可 □否
|  |  | E | 本学で実施するシステムの日常的運営業務については、作業負担が軽減されるよう、必要、且つ十分な作業内容・手順を明示した手順書を作成し提供すること。 | □可 □否
|  |  | F | 受注者は、本システムの借り上げ期間中、受注者としての全体責任者を本学に対して常に明らかにしておくこと。 | □可 □否
L.31 | 5.5 完成図書 |  |  |  | 実施の可否 | 実施手法
|  |  | A | システム構成図（システム全体概要図、ネットワーク構成図） | □可 □否
|  |  | B | サーバ構成表（パラメータシート、詳細設計書を含む） | □可 □否
|  |  | C | 機器管理台帳（予備品、付属品含む） | □可 □否
|  |  | D | 完成写真 | □可 □否
|  |  | E | ハードウェアおよびソフトウェアに関するマニュアル日本語あるいは英語のいずれか一方で書かれたものを各1部以上提出すること。ただし、フリーソフトウェアに関してはこの限りではない。日本語、英語の両方が存在する場合には日本語版を提供すること。 | □可 □否
|  |  | F | 故障対応手順書（原則、サーバ、ネットワーク等の問合せ窓口は一元化されていること） | □可 □否
|  |  | G | 運用手順書（システムの操作、システム起動・停止手順等）システム管理者および一般利用者毎に必要な手順書作成のサポートを行うこと。 | □可 □否
|  |  | H | その他、システム運用に必要と思われる説明資料 | □可 □否
|  |  | I | 上記内容を含んだ印刷物を3部およびデータをCD-ROMで納品すること。 | □可 □否
L.31 | 5.6 その他 |  |  |  | 実施の可否 | 実施手法
|  |  | A | 請負者は、業務を通じて知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、他の目的に利用してはならない。 | □可 □否
|  |  | A | 本学の許可なくシステムから個人情報を取得してはならない。また、個人情報の漏洩を防ぐために必要な措置をとること。 | □可 □否
|  |  | B | 本調達で導入されたすべての物品は、リース満了後本学に無償譲渡すること。 | □可 □否
|  |  | C | 上記以外に必要と考えられる設備については本調達に含めること。 | □可 □否

## 委任状・入札書記入例(代理人入札)
令和３年 ９月 ８日
委任状・入札書の記入例 ≪代理人が入札する場合≫
| 委 任 状 | [5 empty] | 入 札 書
|  |  |  | 2021-09-08 |  | 入札金額 |  | 1か月につき
(宛先) 理 事 長 | [6 empty] | 1, 234, 567 円
(消費税ならびに地方消費税は含まない )
|  | 住 所 | 彦根市〇〇町〇番〇号
|  | (所在地) |  |  |  |  | 月額, 消費税および地方消費税を含まない金額
|  | 商号 | 株式会社 〇〇〇〇
(法人名)
[5 empty] | 代表者印 | ….
氏名
(代表者職氏名) 代表取締役 県大 太郎 印
代表者印は入札参加資格確認時に提出した書類に押印した印 | [5 empty] | 上記金額をもって賃貸したいので、仕様書、契約書案および公立大学
法人滋賀県立大学会計規則等関係規程ならびに指示事項を承知して
入札します。
このたびの下記調達については、下記の者を代理人と定め、次の一切の
権限を委任します。
2021-09-08
記
入 札 者
1. 件名 〇〇〇〇〇〇〇〇 | [5 empty] | 住 所 | 彦根市〇〇町〇番〇号
[6 empty] | 氏 名 | 株式会社 〇〇〇〇
2. 委任事項 〇〇〇〇〇〇〇〇 | [6 empty] | 代表取締役 県大 太郎 |  |  | 印
代理人の情報
3. 代理人 | [5 empty] | (代 理 人)
| 住 所 | 大津市京町〇丁目〇 |  |  |  | 住 所 | 大津市京町〇丁目〇
代理人印
| 氏 名 | 大津 太郎 |  | 印 |  | 氏 名 | 大津 太郎 |  |  | 印
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
県
大
大
津
大
津