## 記入例
【必須】様式６－１ | [15 empty] | 技術提案書
ランニングコスト算定表
■算定に係る料金体系
電力料金 |  | 関西電力 特別高圧A(20000V)
ガス料金 |  | 単価契約で試算(120円/㎥）
ＧＨＰ保守費 |  | 大阪ガス公表単価
■ランニングコスト費用の算定
費 目 | 区 分 |  |  | 算出根拠 | [9 empty] | 金額（円） | 備 考
電力料金 | 基本料金 |  |  | 1690.2 | 円/kW月× | 307.2 | kW × | 12 | ヶ月× | 10 | 年 |  |  | 62307532.8 | ※基本料金に係る最大電力は様式６－２「月別使用電力量と使用ガス量の算出表」の「定格消費電力×利用率」の最大値を入力すること。
| （本事業による増加分） |  |  | 基本料金単価 |  | 最大電力
| 従量料金 | 冷房 | 6月 | ( | 11.52 | + | 2.95 | ）円/kWh× | 12024 | kWh× | 10 | 年 |  | 1739872.8
|  |  | 7～9月 | ( | 12.47 | + | 2.95 | ）円/kWh× | 129860 | kWh× | 10 | 年 |  | 20024412
|  | 暖房 | 11～3月 | ( | 11.52 | + | 2.95 | ）円/kWh× | 206438 | kWh× | 10 | 年 |  | 29871578.6
[5 empty] | 電力量料金 |  | 再エネ発電促進賦課金 |  | 使用電力量
| 小 計 | [12 empty] | 113943396.2
ガス料金 (都市ガス) |  |  |  | 120 | 円/m3 × | 20771 | m3× | 10 | 年 |  |  |  |  | 24925200
|  |  |  | 料金単価 |  | ガス使用量
ＧＨＰ保守費 | 5 | 馬力 |  | 17900 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0 | ※１年目はメーカー保証とし、２年目以降の９年間の保守費用を算出すること。 保守単価は表内の大阪ガス公表単価を用いること。 保守台数はGHP室外機の設置台数を入力すること。
| 7.5 | 馬力 |  | 27900 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 8 | 馬力 |  | 34200 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 10 | 馬力 |  | 34200 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 13 | 馬力 |  | 36900 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 16 | 馬力 |  | 39600 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 20 | 馬力 |  | 39600 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 25 | 馬力 |  | 41400 | 円 × | 1 | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 372600
| 30 | 馬力 |  | 41400 | 円 × | 4 | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 1490400
|  |  |  | 保守単価 (公表単価) |  | 保守台数
| 小 計 | [12 empty] | 1863000
[13 empty] | １０年間のランニングコスト合計 | 140731596.2
※行が不足する場合は、適宜、行を挿入して記入し、その内容がわかるように記述してください。
※算定については、法人の現在の使用条件に基づく各表内の計算方法、設定値により行ってください。
※金額は、税抜きで記載してください。

## 様式６－１
【必須】様式６－１ | [15 empty] | 技術提案書
ランニングコスト算定表
■算定に係る料金体系
電力料金 |  | 関西電力 特別高圧A(20000V)
ガス料金 |  | 単価契約で試算(120円/㎥）
ＧＨＰ保守費 |  | 大阪ガス公表単価
■ランニングコスト費用の算定
費 目 | 区 分 |  |  | 算出根拠 | [9 empty] | 金額（円） | 備 考
電力料金 | 基本料金 |  |  | 1690.2 | 円/kW月× |  | kW × | 12 | ヶ月× | 10 | 年 |  |  | 0 | ※基本料金に係る最大電力は様式６－２「月別使用電力量と使用ガス量の算出表」の「定格消費電力×利用率」の最大値を入力すること。
| （本事業による増加分） |  |  | 基本料金単価 |  | 最大電力
| 従量料金 | 冷房 | 6月 | ( | 11.52 | + | 2.95 | ）円/kWh× |  | kWh× | 10 | 年 |  | 0
|  |  | 7～9月 | ( | 12.47 | + | 2.95 | ）円/kWh× |  | kWh× | 10 | 年 |  | 0
|  | 暖房 | 11～3月 | ( | 11.52 | + | 2.95 | ）円/kWh× |  | kWh× | 10 | 年 |  | 0
[5 empty] | 電力量料金 |  | 再エネ発電促進賦課金 |  | 使用電力量
| 小 計 | [12 empty] | 0
ガス料金 (都市ガス) |  |  |  | 120 | 円/m3 × |  | m3× | 10 | 年 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 料金単価 |  | ガス使用量
ＧＨＰ保守費 | 5 | 馬力 |  | 17900 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0 | ※１年目はメーカー保証とし、２年目以降の９年間の保守費用を算出すること。 保守単価は表内の大阪ガス公表単価を用いること。 保守台数はGHP室外機の設置台数を入力すること。
| 7.5 | 馬力 |  | 27900 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 8 | 馬力 |  | 34200 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 10 | 馬力 |  | 34200 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 13 | 馬力 |  | 36900 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 16 | 馬力 |  | 39600 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 20 | 馬力 |  | 39600 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 25 | 馬力 |  | 41400 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
| 30 | 馬力 |  | 41400 | 円 × |  | 台× | 9 | 年 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 保守単価 (公表単価) |  | 保守台数
| 小 計 | [12 empty] | 0
[13 empty] | １０年間のランニングコスト合計 | 0
※行が不足する場合は、適宜、行を挿入して記入し、その内容がわかるように記述してください。
※算定については、法人の現在の使用条件に基づく各表内の計算方法、設定値により行ってください。
※金額は、税抜きで記載してください。