## 提出書類一覧
提出書類一覧表
区分 | 書類名 | 提出期日 | 様式 番号 | 提出 区分 | 部数 | 確認欄
入札書 | 入札書 | 平成31年 4月 1日(月) ～ 平成31年 4月 5日(金) | 2 | 必須 | 1 | □
委任状 | 委任状 | 入札書提出と同日 | 3 |  | 1 | □
入札保証金 | 入札保証金免除申請書 | ～平成31年 4月 1日(月) | 4 |  | 1 | □
入札参加 資格確認 | 入札参加資格確認申請書 | ～平成31年 4月 1日(月) | 1 | 必須 | 1 | □
| 契約実績報告書 |  | 7 | 必須 | 1 | □
| 一般競争入札参加資格審査申請書 |  | （詳細は別途）
| 滋賀県立大学情報ネットワークシステム要求要件確認書 | 平成31年 4月 1日(月) ～ 平成31年 4月 5日(金) | 5 および 5-1 | 必須 | 1 | □
| 入札説明書2(6)を証明する書類 | ～平成31年 4月 5日(金) | 任意 | 必須 | 1 | □
| 入札説明書2(7)を証明する書類 |  | 任意 | 必須 | 1 | □
資料閲覧 質問 | 資料閲覧等申請書 | ～平成31年 4月 5日(金) | 6 |  | 1 | □
| 本件入札に関する質問 | 平成31年 3月 12日（火） ～平成31年 3月 29日(金) (郵送・FAX・電子メールの場合は、平成31年 4月 1日（月）まで) | 任意 |  | 1 | □
提案書 | 滋賀県立大学情報ネットワークシステムの提案書 | 平成31年 4月 1日(月) ～ 平成31年 4月 5日(金) (郵送の場合は平成31年4月4日（木)） | 8 | 必須 | 印刷物10部 CD-ROM1枚 | □
評価基準 | 滋賀県立大学情報ネットワークシステムの評価基準 | 平成31年 4月 1日(月) ～ 平成31年 4月 5日(金) (郵送の場合は平成31年4月4日（木)） | HP 掲載 | 必須 | 1 | □

## 様式1
別紙様式1
入札参加資格確認申請書
平成 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  | 氏 名 | 印
（代表者職氏名）
私は、下記のとおり滋賀県における物品の買い入れ等に係る競争入札参加資格を有していますので確認を
お願いします。
また、「滋賀県立大学情報ネットワークシステム」の借入に係る入札説明書２の入札に参加する者に必要な資格に掲
げる資格を、すべて有していることを誓約します。
記
１ 「競争入札参加資格者名簿」登録番号

## 様式2
別紙様式２
入 札 書
入札金額 | １か月につき
円 （消費税ならびに地方消費税は含まない）
入札の目的 | 滋賀県立大学情報ネットワークシステムの借入
引渡の場所 | 滋賀県立大学図書情報センターコンピュータ室ほか各棟
引渡の期限 | 平成３１年 ９月１９日（木）
借入期間 | 平成３１年 ９月２０日から平成３７年 ９月１９日まで
引渡の方法 | 直接搬入
入札保証金額 | 円
内 訳
品 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕様書のとおり |  | 仕様書の |  | 円 | 円
とおり
上記金額をもって賃貸したいので、仕様書、契約書案および公立大学法人滋賀県立大学会計規則等関係規程
ならびに指示事項を承知して入札します。
年 月 日
住 所
入 札 者
氏 名 印
（代理人）
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
備考
１ 入札者の住所、氏名欄は、入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は、その名称または商号および代表者の氏名）を記載し押印（外国人の署名を含む。以下同じ。）すること。
２ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所および氏名（法人の場合は、その名称又は商号および代表者の氏名）、代理人であることの表示ならびに当該代理人の氏名を記載し代理人使用印鑑を押印すること。

## 様式3
別紙様式３
委 任 状
平成 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  | 氏 名 |  | 印
（代表者職氏名）
このたびの下記調達については、下記の者を代理人と定め、次の一切の権限を委任します。
記
１．件 名 滋賀県立大学情報ネットワークシステムの借入
２．委任事項
入札および見積について
復代理人の選任について
３．代 理 人
| 氏 名 |  | 印

## 様式4
別紙様式４
入札保証金免除申請書
平成 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
| 氏 名 | 印
（代表者職氏名）
下記の入札について、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程第10条第２号の規定に基き、入札保証金の納付の免除を申請します。
１．入札対象の業務名
滋賀県立大学情報ネットワークシステムの借入
２．契約実績の内容
（注）1.契約実績を証する契約書正本の写し１部を添付のこと。

## 様式5
別紙様式５
滋賀県立大学情報ネットワークシステムの借入に係る要求要件確認書
平成 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  | 氏 名 |  | 印
（代表者職氏名）
滋賀県立大学情報ネットワークシステムの借入に係る仕様書を満たしていることを証明するため、要求要件確認書を下記のとおり提出します。
記
１ 滋賀県立大学情報ネットワークシステムの借入に係る要求要件確認書
１部

## 様式5-1
滋賀県立大学情報ネットワークシステム要求要件確認書 |  |  |  |  | 別紙様式５－１
Ⅲ 要求仕様・条件
2. 構成の要件 |  |  |  | 実施の可否 | 特記事項
2.1. 全般
|  |  | (1) リース期間は2019年9月20日から2025年9月19日までの6年間とすること。 | 口可 □否
|  |  | (2)リース期間において、必要となる機器、ライセンス、保守サービスを提供すること。 | 口可 □否
|  |  | (4)既存システム、機器に設定されている項目は、原則、新システム、機器に引き継げるよう設計を行うこと。引き継げない場合は、本学と協議し、適正な設定を行うこと。 | 口可 □否
|  |  | (5)更新対象となるのは学外接続部・学内接続部・内部サーバ・運用支援設備・無停電電源装置であるが、財務会計システム、学務事務管理システム、事務ネットワーク、演習室ネットワークなど本システムに接続するシステムに極力、変更が生じないよう設計すること。 | 口可 □否
|  |  | (6)現行システムを変更する必要がある部分については事前調査を実施し、変更が必要な箇所・意図等を記した資料を提示すること。また、その費用も含むこと。業者決定後、変更が必要な箇所等について、本学担当者の許可を得ること。 | 口可 □否
2.2. 配線
|  |  | (1)原則、建屋間や建屋内については既存のLAN配線（I3-CS、C7・A7棟についてはCAT-6）および光ファイバケーブルの流用を前提とすること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 業者決定後、経年劣化により既設配線の交換が必要と判断される部分は、箇所等を記した資料を提示すること。当該箇所については、試験器等を用いて測定を行い、試験結果を提出すること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 業者決定後、機器更新等に伴い配線の追加・変更・新設が必要と判断される場合は、箇所・意図等を記した資料を提示すること。当該箇所については、試験器を用いて測定を行い、試験結果を提出すること。 | 口可 □否
2.3.1 対外接続ルータ（2台）
|  |  | SINETおよび商用インターネット接続用ルータを各々1台ずつ用意すること。 | 口可 □否
|  |  | 現在、SINET回線の速度は1Gbps、商用インターネット回線の速度は500Mbpsであるが、将来的に商用インターネットを1Gbpsに増速することも検討しているため、この点を考慮した機器を選定すること。 | 口可 □否
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 通信速度は最大1Gbps以上の転送性能であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) WAN側インタフェースは10/100/1000BASE-Tのポートを1個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (4) LAN側インタフェースは10/100/1000BASE-Tのポートを8個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (5) スタティックルーティング、ポリシーベースルーティング、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) 2.8.4項 BCPバックアップシステムに対して、通信の振り分けが可能なこと。 | 口可 □否
2.3.2 帯域制御装置
|  |  | 本システムはリプレースを必要とせず、既存機器を本学指定の場所に収集すること。 | 口可 □否
2.3.3 回線負荷分散装置（2台）
|  |  | 本学では学外インターネットへの接続回線としてSINET回線と商用インターネット回線を用意している。これら2つの回線をマルチホーム化し、効率的な回線使用を行うとともに、回線障害によるネットワーク停止のリスク低減するために導入する。インバウンド通信、すなわち学内に設置される学外向けサーバ等に対する通信について、両回線の負荷状況を確認し、負荷の低い方に通信を振り分ける機能および一方の回線がダウンした場合、稼働している回線に通信を振り分ける機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) アプライアンス機器であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 本学指定のサーバに対し、回線障害に備え、SINET回線と商用インターネット回線の双方よりアクセスできること。 | 口可 □否
|  |  | (4) NAT機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (5) 2台の冗長構成で導入し、1台にハードウェア障害が発生した場合においても、ネットワークを停止させないような冗長構成とすること。 | 口可 □否
|  |  | (6) 回線負荷分散方式として、セッション数に応じたロードバランスが可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (7) 最大スループットが7.5Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (8) SFPスロットのポートを4個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (9) 現行の回線負荷分散装置に接続されている周辺システムを接続すること。 | 口可 □否
|  |  | (10) SINETおよび商用インターネット回線障害を検知した際、トラップやメール等でシステム管理者に通知する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (11) 本装置の更新前後で、負荷分散対象となる各学内システムの対外通信においてどのような変更および影響が生じるか提示すること。技術的根拠に基づき、詳細に検討されている場合は加点とする。 | 口可 □否
2.3.4 ファイアウォール（2台）
|  |  | ファイアウォールは2台にて冗長構成とし、外部(インターネット側)、内部（全学コア側）、DMZセグメントを接続する。 | 口可 □否
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) アプライアンス機器であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) Active-Standbyの冗長構成が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (4) 1台にハードウェア障害が発生した場合においても、ネットワークを停止させないような構成とすること。その際、片系に切替る為に別途機器が必要な場合は、併せて本調達内に含めること。 | 口可 □否
|  |  | (5) 最大同時接続クライアント数が5000程度を想定している。これらの負荷に耐えられるよう十分な性能を持った機器を選定すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) IPsecVPN、SSLVPN機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (7) アプリケーションの制御が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (8) 各アプリケーションが占有する帯域利用率を出力するレポート機能を備えていること。 | 口可 □否
|  |  | (9) アプリケーション制御機能を利用したファイアウォールの最大スループットが5Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (10) IPS機能を利用した際の最大スループットが2Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (11) 10/100/1000BASE-Tのポートを12個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (12) SFPスロットのポートを4個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (13) NAT機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (14) IEEE802.1Q VLANトランク機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (15) IEEE802.3ad リンクアグリゲーション機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (16) SSHによるリモート接続が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (17) 2.8.3項 ネットワーク監視サーバに対し、SNMPトラップの送信が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (18) 2.4.1項 全学コアスイッチと1Gbps×1本以上で接続すること。 | 口可 □否
|  |  | (19) 2.3.5項 DMZスイッチと1Gbps×1本以上で接続すること。 | 口可 □否
|  |  | (20) その他、現行のファイアウォールに接続されている周辺システムを接続すること。 | 口可 □否
|  |  | (21) ポリシールール毎に、ログの保存有無が設定可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (22) ISO/IEC15408(Common Criteria)の認定を取得していること。 | 口可 □否
|  |  | (23) ファイアウォールの各種ログを蓄積し、そのログを元にレポートを作成する機能を有するサーバを導入する場合は加点とする。 | 口可 □否
2.3.4.1 不正侵入防御機能 （1.3.2で説明する、更新対象外の「不正侵入防御装置」とは異なる）
|  |  | (1) 2.3.4項 ファイアウォールにて不正侵入防御機能を提供すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 管理用GUIにて本機能の設定が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (3) 管理用GUIについて、httpsにて接続が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (4) 不正侵入防御のシグネチャは時間、日毎に自動更新が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (5) P2Pソフトやインスタントメッセンジャーの遮断が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (6) 不正侵入と疑われるログをレポートする機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 本機能の実現はファイアウォール以外の装置にて実現しても良いが、運用負荷および障害ポイントの軽減の観点から機器点数が増加することを回避するため、2.3.4項 ファイアウォールにて同機能を提供する場合は加点とする。なお、本機能がファイアウォールのオプション機能となる場合は、そのライセンスを含んで提供すること。 | 口可 □否
2.3.4.2 アンチウィルス機能
|  |  | (1) 2.3.4項 ファイアウォールにてアンチウィルス機能を提供すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) WEBコンテンツにウィルスが含まれていた場合、アクセスしたユーザにその旨を通知し、そのWEBコンテンツへのアクセスを遮断すること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 本機能の実現はファイアウォール以外の装置にて実現しても良いが、運用負荷および障害ポイントの軽減の観点から機器点数が増加することを回避するため、2.3.4項 ファイアウォールにて同機能を提供する場合は加点とする。なお、本機能がファイアウォールのオプション機能となる場合は、そのライセンスを含んで提供すること。 | 口可 □否
2.3.4.3 WEBセキュリティ機能
|  |  | (1) 2.3.4項 ファイアウォールにてWEBセキュリティ機能を提供すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) フィルタリングのデータベースは定期的に自動でアップデートされること。 | 口可 □否
|  |  | (3) ソースIPアドレスのセグメントごとに個別にコンテンツフィルタリングのポリシー設定が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (4) 任意のURLについてブラックリスト設定もしくはホワイトリスト設定が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (5) 管理用GUIにてフィルタリングの設定が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (6) 禁止サイトへアクセスしたユーザに、カスタマイズしたメッセージを日本語で表示できること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 本機能の実現はファイアウォール以外の装置にて実現しても良いが、運用負荷および障害ポイントの軽減の観点から機器点数が増加することを回避するため、2.3.4項 ファイアウォールにて同機能を提供する場合は加点とする。なお、本機能がファイアウォールのオプション機能となる場合は、そのライセンスを含んで提供すること。 | 口可 □否
2.3.5 DMZスイッチ（2台）
|  |  | DMZ用スイッチは、商用およびSINET用のDMZセグメントに各1台ずつ設置すること。 | 口可 □否
|  |  | 現行のDMZスイッチ（2台）に接続されている周辺システムを接続すること。 | 口可 □否
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) スイッチングファブリックは、１７６Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) MACアドレス登録テーブル数は16,000以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 10/100/1000BASE-Tのポートを48個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (5) SFP/SFP+スロットのポートを4個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) IEEE802.1Qに準拠した4,092以上のVLANを設定可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (7) ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLANに対応可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (8) リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）をサポートし、8ポート以上束ねて、静的、動的（LACP）に帯域を拡張する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (9) 筐体内部での電源冗長化に対応していること。 | 口可 □否
|  |  | (10) SSHによるリモート接続が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (11) 2.3.4項 ファイアウォールと1Gbps×1本以上で接続すること。必要に応じてSFPモジュールを用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (12) その他、現行のDMZスイッチに接続されている周辺システムを接続すること。接続に必要なSFP/SFP+モジュールを用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (13) 空きポートを最低3個以上確保すること。 | 口可 □否
2.3.6 L7スイッチ
|  |  | 本システムはリプレースを必要とせず、既存機器を本学指定の場所に収集すること。 | 口可 □否
2.3.7 スパム対策装置
|  |  | 本システムはリプレースを必要とせず、既存機器を本学指定の場所に収集すること。 | 口可 □否
2.3.8 冗長化用スイッチ（必要数）
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 本システムの導入は必須ではないので、2.3項 学外接続部の各システムの冗長化を行ううえで必要な場合に、必要な数を含んで導入すること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 導入する際は後述する2.4.4.1項 エッジスイッチ仕様Aと同等以上の製品を選定すること。 | 口可 □否
2.4.1 全学コアスイッチ（1筐体）
|  |  | 学内接続部のL3機能は全学コアスイッチに集約する。 | 口可 □否
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 専用のスタックケーブルを用いて2台以上で1筐体の冗長構成とすること。但し、ハードウェア障害による停止を伴わないことを前提に、1台で1筐体の構成でも良いものとする。なお、本項は1筐体における仕様とする。 | 口可 □否
|  |  | (3) 冗長構成にて接続されている装置間では、コンフィグ、FDB、ARPテーブル、IPルーティングテーブル等の各種情報を同期することが可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (4) スイッチングファブリックは、1280Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (5) MACアドレス登録テーブル数は16,000以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (6) 筐体内部での電源冗長化に対応していること。 | 口可 □否
|  |  | (7) リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）をサポートし、8 ポート以上束ねて、静的、動的（LACP）に帯域を拡張する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (8) ゲートウェイ装置冗長プロトコルとしてVRRP機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (9) スタティックルーティング、ポリシーベースルーティング、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (10) SSHによるリモート接続が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (11) 2.4.2項 学部コアスイッチ（５台）と10Gbps×2本以上のLAGで接続すること。接続に必要なSFP+モジュールもしくはダイレクトアタッチケーブルを用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (12) 2.4.3項 全学サーバスイッチ（2台）と10Gbps×2本以上のLAGで接続すること。接続に必要なSFP+モジュールもしくはダイレクトアタッチケーブルを用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (13) 2.3.4項 ファイアウォールと1Gbps×1本以上で接続すること。接続に必要なSFPモジュールを用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (14) その他、現行のコアスイッチに接続されている周辺システムの構成を確認し、接続に必要なSFPモジュールならびにSFP+モジュールを用意すること。 | 口可 □否
2.4.2 学部コアスイッチ（5台）
|  |  | 学部コアスイッチは各学部棟およびA5棟に1台ずつ設置すること。 | 口可 □否
|  |  | 2.4.1項 全学コアスイッチで述べたとおり学部コアスイッチは全学コアスイッチと接続する。 | 口可 □否
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) スイッチングファブリックは、128Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) SFPスロットのポートを24個以上有していること。 | 口可 □否
|  |  | (4) SFP+スロットのポートを4個以上有していること。 | 口可 □否
|  |  | (5) MACアドレス登録テーブル数は16,000以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (6) 筐体内部での電源冗長化に対応していること。 | 口可 □否
|  |  | (7) リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）をサポートし、8ポート以上束ねて、静的、動的（LACP）に帯域を拡張する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (8) IEEE802.1Qに準拠した4090以上のVLANを設定可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (9) ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLANに対応可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (10) SSHによるリモート接続が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (11) 2.4.1項 全学コアスイッチと10Gbps×2本以上のLAGで接続すること。接続に必要なSFP+モジュールもしくはダイレクトアタッチケーブルを用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (12) その他、現行の学部コアスイッチ（５台）に接続されている周辺システムを接続すること。接続に必要なSFP/SFP+モジュールを用意すること。 | 口可 □否
2.4.3 全学サーバスイッチ（2台）
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) スタックケーブルなどを利用し、2台の機器を仮想的に1台の装置として扱うスタック構成とすること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 筐体内部での電源冗長化に対応していること。 | 口可 □否
|  |  | (4) スイッチングファブリックは、228Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (5) MACアドレス登録テーブル数は12,000以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (6) 10/100/1000BASE-Tのポートを48個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (7) SFP/SFP+スロットのポートを4個以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (8) IEEE802.1Qに準拠した4,090以上のVLANを設定可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (9) ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLANに対応可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (10) リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）をサポートし、8ポート以上束ねて、静的、動的（LACP）に帯域を拡張する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (11) SSHによるリモート接続が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (12) 2.4.1項 全学コアスイッチと10Gbps×2本以上のLAGで接続すること。接続に必要なSFP+モジュールもしくはダイレクトアタッチケーブルを用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (13) その他、現行の全学サーバスイッチ（２台）に接続されている周辺システムを接続すること。接続に必要なSFP/SFP+モジュールを用意すること。 | 口可 □否
2.4.4 エッジスイッチ（78台）
|  |  | 学部エッジスイッチおよび支線スイッチの構成は現行の構成を基本して設計すること。 | 口可 □否
|  |  | 室内への配線増加がある場合にも対応すること。 | 口可 □否
|  |  | 各スイッチには少なくとも3個以上の空きポートを確保すること。 | 口可 □否
|  |  | 2.4.4.1項～2.4.4.4項を満たすエッジスイッチを調達すること。各エッジスイッチの仕様は別紙３を参照すること。 | 口可 □否
2.4.4.1 エッジスイッチ 仕様A（60台）
|  |  | (1) 機器設置に必要な金具を用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) スイッチングファブリックは、56Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) MACアドレス登録テーブル数は8,000以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 動作可能温度は0℃～40℃であること。 | 口可 □否
|  |  | (5) ループ検知機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) VLAN登録数は4,092以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 10/100/1000BASE-Tのポートを24ポート以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (8) SFPスロットを4ポート以上備えていること。 | 口可 □否
|  |  | (9) SSHによるリモート接続が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (10) 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (11) その他、現行のエッジスイッチに接続されている周辺システムを接続すること。 | 口可 □否
2.4.4.2 エッジスイッチ 仕様B（16台）
|  |  | (1) 機器設置に必要な金具を用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) スイッチングファブリックは、176Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) MACアドレス登録テーブル数は16,000以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 動作可能温度は0℃～40℃であること。 | 口可 □否
|  |  | (5) ループ検知機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) VLAN登録数は4,092以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 10/100/1000BASE-Tのポートを48ポート以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (8) SFPスロットを4ポート以上備えていること。 | 口可 □否
|  |  | (9) SSHによるリモート接続が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (10) 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (11) その他、現行のエッジスイッチに接続されている周辺システムを接続すること。 | 口可 □否
2.4.4.3 エッジスイッチ 仕様C（1台）
|  |  | (1) 機器設置に必要な金具を用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) スイッチングファブリックは、18Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) MACアドレス登録テーブル数は4,000以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 10/100/1000BASE-Tのポートを8ポート以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (5) その他、現行のエッジスイッチに接続されている周辺システムを接続すること。 | 口可 □否
2.4.4.4 エッジスイッチ 仕様D（1台）
|  |  | (1) 機器設置に必要な金具を用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) スイッチングファブリックは、18Gbps以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) MACアドレス登録テーブル数は16,000以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 10/100/1000BASE-Tのポートを8ポート以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (5) VLAN登録数は2,048個以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (6) PoEスイッチであること。 | 口可 □否
|  |  | (7) SSHによるリモート接続が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (8) その他、現行のエッジスイッチに接続されている周辺システムを接続すること。 | 口可 □否
2.4.6 無線LAN
|  |  | No.41～48は図書情報センターの管理下にないアクセスポイントであるが、現行は2.4.6.3「無 線LANコントローラ」に収容されている。これらアクセスポイントの更新は不要だが、当該コントロ ーラ更新後も現行と同様にコントローラ配下に収容し、アクセスポイントの監視、設定変更等が集 中的に行えるようにすること。 | 口可 □否
|  |  | 当該無線コントローラを現行と異なるメーカーの機器に変更するなどして、当該コントローラから2.4.6.3に記載の管理操作が集中的に行えない場合は、個別にアクセスポイントの運用操作を行うことでも可とするが、この場合、アクセスポイント運用操作手順書を提出するとともに、アクセスポイントの設定変更の必要性が生じた場合、本学からの求めに応じて請負者の責任においてこれら操作を行うこと。 | 口可 □否
|  |  | 上記操作については契約期間中、対応を実施すること。なお、集中管理が行えない場合、2.4.6.3(1４)により加点対象とならないので注意すること。 | 口可 □否
2.4.6.1 アクセスポイント（更新40台＋新規導入11台） ※新規導入は加点対象
|  |  | (1) アクセスポイントは全４８ヵ所の内、40ヵ所の現行機器を更新する。また、アクセスポイントの設置位置は別紙4を参照すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 自動電波・出力調整機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 無線LANの電波干渉が発生した際、最適なチャネルに遷移する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (4) クライアント高密度の環境において、公平な通信帯域を確保できること。 | 口可 □否
|  |  | (5) アクセスポイントと2.4.6.3項 無線LANコントローラとの間の通信を暗号化する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) WEB認証、IEEE802.1X認証、PSK認証に対応できること。 | 口可 □否
|  |  | (7) EAPに対応した認証が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (8) IEEE802.11a/b/g/n/ac に準拠およびWi-Fi認定を得ていること。 | 口可 □否
|  |  | (9) 2.4GHzおよび5GHzのワイヤレスネットワークの同時運用が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (10) 100/1000BASE-Tのポートを2ポート以上備えていること。 | 口可 □否
|  |  | (11) 導入するアクセスポイントにて、eduroamが利用できるようにすること。 | 口可 □否
|  |  | (12) 別紙5に示す【11台】を新規導入する場合は加点とする。その際、2.4.4項 エッジスイッチの空きポート数が足りない場合は機器を変更すること。 | 口可 □否
|  |  | (12) 2.4.4項 エッジスイッチ～2.4.6.2項 パワーインジェクタ間および2.4.6.2項 パワーインジェクタ～アクセスポイント間のLANケーブルの新設配線を行うこと。 | 口可 □否
2.4.6.2 パワーインジェクタ（更新39台＋新規導入11台）
|  |  | 2.4.6.1項 アクセスポイントに給電を行うことができるパワーインジェクタを必要台数導入すること。ただし、アクセスポイントを接続する2.4.4項エッジスイッチがPoE対応している場合は、当該スイッチからの給電で代用することでも可とするが、この場合、当該エッジスイッチに必要となる商用電力を確認し、電源工事が必要な場合は請負者の責任において実施することとし、必要な費用については本調達に含めること。 | 口可 □否
|  |  | (1) 2.4.6.1項 アクセスポイントに給電が行えること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 2.4.6.1項 アクセスポイントと同一メーカーの製品であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) A0棟3階 教授会室に設置するアクセスポイントは、2.4.4.4項 エッジスイッチ 仕様Dより給電するため、この箇所のパワーインジェクタは不要とする。 | 口可 □否
|  |  | (4) 2.4.6.1項 アクセスポイントの項番(12)を含む場合、併せて本機器も必要数を含むこと。 | 口可 □否
2.4.6.3 無線LANコントローラ（2台）
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) アプライアンス機器であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 不正なアクセスポイントを発見できる機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 認証用のローカルデータベース、およびRADIUS、LDAPへの認証通信は、無線LANコントローラから纏めて行えること。 | 口可 □否
|  |  | (5) WEB認証用のゲストユーザを作成できること。 | 口可 □否
|  |  | (6) ゲストユーザは指定したSSID、アクセスポイント、期限にて管理できること。 | 口可 □否
|  |  | (7) WEB認証で接続された場合、ユーザアカウント別、アクセスポイント別、時間別に利用状況に関する統計情報を取得できること。ただし、無線LANコントローラで利用状況等の統計レポート出力ができない場合は、当該情報をトラップ送信できること。 | 口可 □否
|  |  | (8) ローカルゲストアカウントが作成できること。 | 口可 □否
|  |  | (9) 本システムの管理者を複数作成できること。 | 口可 □否
|  |  | (10) 1台のコントローラで最大150アクセスポイント以上のサポートが可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (11) 50アクセスポイント以上を管理できるライセンスを用意すること。 | 口可 □否
|  |  | (12) 機器の冗長化構成がとれること。 | 口可 □否
|  |  | (13) 別紙4に示すアクセスポイント（更新対象外も含む）を管理対象に含めること。 | 口可 □否
|  |  | (14) 別紙4に示すNo.41～48「2017年度末ICTセンターで導入および2018年度末ICTセンターで導入」について、当該無線コントローラを現行と異なるメーカーの機器に変更するなどして、当該コントローラから2.4.6.3に記載の管理操作が集中的に行えない場合は、個別にアクセスポイントの運用操作を行うことでも可とするが、この場合、アクセスポイント運用操作手順書を提出するとともに、アクセスポイントの設定変更の必要性が生じた場合、本学からの求めに応じて請負者の責任においてこれら操作を行うこと。これら操作については契約期間中、対応を実施すること。 | 口可 □否
|  |  | (14) 運用負荷および障害ポイントの軽減の観点から、1つのシステムで別紙4に示す全てのアクセスポイントを管理できる場合は加点とする。 | 口可 □否
|  |  | (14) (7)の統計情報取得が当該コントローラで実現できる場合は加点とする。 | 口可 □否
|  |  | (15) 2.4.6.1項 アクセスポイントの項番(12)を含む場合、併せて本機器の管理対象に含めること。 | 口可 □否
2.4.6.5 RADIUSサーバ（2台）
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) アプライアンス機器であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 汎用のWEBブラウザによるログの表示、検索が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 日本語のユーザインタフェースを有していることが望ましい。 | 口可 □否
|  |  | (5) ユーザ単位に設定するユーザ情報に日本語「２バイト文字」が使用可能であることが望ましい。 | 口可 □否
|  |  | (6) マスターからスレーブに対して、設定情報（コンフィグ）の同期が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 2台の冗長構成で機能の提供が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (8) MACアドレス認証機能およびIEEE802.1X機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (9) RADIUSサーバの正当性をクライアントに対して証明するための証明書をインポート可能であること。なお、インポートする証明書は本学より提供するが、クライアントの証明書更新に関する手順書は請負者にて作成し、本学に提供すること。 | 口可 □否
|  |  | (10) クライアント証明書の一括発行、失効、ダウンロードが可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (11) 外部のActive Directory/LDAPサーバにあるアカウント情報を参照し、認証情報として利用することができること。 | 口可 □否
|  |  | (12) LDAPSに対応していること。 | 口可 □否
|  |  | (13) 有効期限が切れたアカウントに対して、自動削除する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (14) eduroamに対応した機器を選定すること。 | 口可 □否
|  |  | (15) eduroamに接続するための手順書を提出すること。 | 口可 □否
2.5 演習室接続部
|  |  | 演習室ネットワークから2.3.4項 ファイアウォールおよび2.4.3項 全学サーバスイッチへ接続すること。 | 口可 □否
2.6 事務ネットワーク
|  |  | 事務ネットワークはIEEE802.1X認証を利用しているため、2.4.6.5項 RADIUSサーバ選定時に考慮すること。 | 口可 □否
2.7.1 プロキシサーバ
|  |  | 本システムはリプレースを必要とせず、既存機器を本学指定の場所に収集すること。 | 口可 □否
|  |  | 現行では、演習室クライアントがプロキシ設定を行っているため、システム切替え時にその点を考慮した移行を行うこと。 | 口可 □否
|  |  | 2.3.4.2項 アンチウイルス機能、2.3.4.3項 WEBセキュリティ機能も当サーバで実施しているため、これら機能の移行を行うこと。 | 口可 □否
2.7.2 DHCPサーバ（2台）
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) アプライアンス機器であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) RFC2131 に準拠すること。 | 口可 □否
|  |  | (4) GUI によるログの表示、検索が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (5) ユーザ単位に設定するユーザ情報に、日本語「2バイト文字」が使用可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (6) マスターからスレーブに対してDHCP情報の同期が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 2台の冗長構成でリース情報を共有可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (8) 特定のMAC アドレスに対して、固定のIPアドレスを払い出すことが可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (9) リース範囲をVLANごとに設定可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (10) リース状況一覧を管理画面で確認でき、MAC アドレスをキーにした検索が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (11) 不正なDHCP要求があった際IPアドレスの払い出しをしないこと。 | 口可 □否
|  |  | (12) 10,000IPアドレス以上の払い出しが可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (13) MACアドレスの一括データ登録が可能であること。 | 口可 □否
2.8.1 NAS（1式）
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) アプライアンス機器であること。 | 口可 □否
|  |  | (3) ディスク容量は12TB以上であること。 | 口可 □否
|  |  | (4) OSはサーバ用OSを搭載していること。 | 口可 □否
|  |  | (5) 10/100/1000BASE-Tのポートを2ポート以上有すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) 全学サーバスイッチと1Gbps×1本以上で接続すること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 2.8.2項 ログ管理システム、2.8.3項 ネットワーク監視システムのOSバックアップデータを格納すること。 | 口可 □否
|  |  | (8) 2.8.4項 BCPバックアップシステムに対して、1日1回、自動でバックアップする仕組みを構築すること。 | 口可 □否
|  |  | (9) 2.8.4項 BCPバックアップシステムの対象である「財務会計システム」「学務事務管理システム」「文書管理システム」「図書システム」のデータは、本学にてバックアップを実施する。これらバックアップファイルの保存先を提供すること。 | 口可 □否
2.8.2 ログ管理システム（1式）
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 各システムから送信されるsyslogメッセージを受信し、ログデータの管理が行えること。 | 口可 □否
|  |  | (3) ログデータは6ケ月間の保存が可能であること。なお、現行システムのログ容量は1カ月あたり約5GBである。 | 口可 □否
|  |  | (4) 1日1回、ログデータをアーカイブし、2.8.1項 NASにバックアップすること。 | 口可 □否
|  |  | (ア) 検索条件を指定して、検索条件に一致するログを抽出することができること。 | 口可 □否
|  |  | (イ) 検索したログ結果を一括ダウンロード可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (ウ) ログデータの統計レポート出力が可能であること。 | 口可 □否
2.8.3 ネットワーク監視システム（1式）
|  |  | サーバ側あるいはクライアント側で設定が不要なエージェントレス方式であることが望ましいが、エージェントのインストールが必要な場合は請負業者にて実施すること。 | 口可 □否
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 最大500ノードの監視が可能なこと。 | 口可 □否
|  |  | (3) 本調達にて導入するシステム以外に、既に監視しているノードを監視対象とすること。 | 口可 □否
|  |  | (4) GUIにて管理できること。 | 口可 □否
|  |  | (5) ICMPによる死活監視を実施すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) メールサービスやWEBサービス等を提供しているサーバについて、ポート監視を実施すること。 | 口可 □否
|  |  | (7) SNMPトラップによる通知を受信すること。 | 口可 □否
|  |  | (8) 必要なMIBファイルをインストールすること。 | 口可 □否
|  |  | (9) 各監視にて異常を検知した際には、ネットワーク監視システムに通知すると共に、あわせて本学の運用管理者に対してメールにて通知を行うこと。 | 口可 □否
|  |  | (10) 重要な障害については、本学保有の警報灯（警子ちゃん）に通知する機能を有すること。または、警報灯を新たに納入し、そちらに通知する機能を有すること。 | 口可 □否
|  |  | (11) 各サービスのアラート履歴やアラートの統計情報が参照できること。 | 口可 □否
|  |  | (12) ネットワークの状態（正常・異常）を視覚的に把握できるようマップを作成すること。 | 口可 □否
|  |  | (13) マップは各棟（A棟～E棟）、演習室ネットワーク全体、全学ネットワーク全体、サーバ機器全体の各マップを作成すること。 | 口可 □否
|  |  | (14) リソース監視（CPU情報、メモリ情報、ディスク使用率）を行う場合は加点とする。 | 口可 □否
2.8.4 BCPバックアップシステム（1式）
|  |  | (1) 本学外にBCPバックアップシステムを構築すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) BCPバックアップシステムはインターネットを経由せず、SINETと直結の本学外のデータセンター等に接続すること。 | 口可 □否
|  |  | (3) BCPバックアップ対象ファイルの総容量は現在300GBであるが、将来的な拡張を見越して最大400GBの容量を想定している。バックアップ対象ファイルを2世代以上保存できるように、保存領域を800GB以上用意すること。なお、データセンター等の利用料金は本学が別途負担するものとする。 | 口可 □否
|  |  | (4) 2.8.1項 NAS上のデータを1日1回、自動でバックアップする仕組みを構築すること。 | 口可 □否
|  |  | (5) 自然災害等に起因し、本学のネットワークが利用できない状況下におかれた場合でも、SINETを介してBCPバックアップシステムにアクセスし、当該データの取り出しが行えること。 | 口可 □否
2.9 無停電電源装置（必要数）
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 常時インバータ方式の無停電電源を併設し、瞬時停電対策を行うこと。 | 口可 □否
|  |  | (3) リース期間中に無停電電源装置のバッテリ交換が必要となる場合は、請負者の責任において交換することとし、必要な費用については本調達に含めること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 商用電源が５分以上停電した場合にはすべてのサーバ機器が自動的に停止できるようにすること。 | 口可 □否
(5) 以下のシステムを無停電電源装置に接続すること。
|  |  | 2.3.1項 対外接続ルータ | 口可 □否
|  |  | 2.3.3項 回線負荷分散装置 | 口可 □否
|  |  | 2.3.4項 ファイアウォール | 口可 □否
|  |  | 2.4.1項 全学コアスイッチ | 口可 □否
|  |  | 2.4.2項 学部コアスイッチ | 口可 □否
|  |  | 2.4.3項 全学サーバスイッチ | 口可 □否
|  |  | 2.4.6.3項 無線LANコントローラ | 口可 □否
|  |  | 2.4.6.5項 RADIUSサーバ | 口可 □否
|  |  | 2.7.2項 DHCPサーバ | 口可 □否
|  |  | 2.8.1項 NAS | 口可 □否
|  |  | 2.8.2項 ログサーバ | 口可 □否
|  |  | 2.8.3項 ネットワーク監視サーバ | 口可 □否
2.10 KVM装置
|  |  | (1) 19インチラックに搭載および固定が可能であること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 2.8.1項 NAS、2.8.2項 ログサーバ、2.8.3項 ネットワーク監視サーバ用のKVMを用意すること。 | 口可 □否
2.11 バックアップソフトウェア
|  |  | (1) 2.8.2項 ログサーバ、2.8.3項 ネットワーク監視サーバについて、構築時にOSのバックアップを実施し、ハードウェア故障時などに復旧できるようにするソフトウェアを導入すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 構築時だけでなく、運用中に設定変更が生じた場合は本学にてバックアップを実施するため、必要な手順書を作成すること。 | 口可 □否
3. 保守・支援体制
3.1 保守内容
|  |  | (1) 本調達で導入されたネットワークおよびそれらに付随するシステムが健全に動作し、かつ障害が発生した場合にすみやかに対応できるよう遠隔監視の体制を確立すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 遠隔監視に必要となるリモート接続は、2.3.4項 ファイアウォールのVPN機能を用い、本学のインターネット接続回線経由で行っても構わない。この他に必要となるネットワーク機器、監視用のPC端末等は、請負者の負担とし、本調達の費用に含めること。 | 口可 □否
|  |  | (3) リモート接続時は2.8.2項 ログ管理システム、2.8.3項 ネットワーク監視システムに接続できる環境を構築すること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 運用開始後の本学からの導入システムに関する質問・問い合わせに対応するための窓口を準備すること。 | 口可 □否
|  |  | (5) 本システムを構成する機器の稼動および運用に関する問題点について、本学担当者の要求に応じて随時援助、協力すること。 | 口可 □否
|  |  | (6) 本学で実施するシステムの日常的運営業務については、作業負担が軽減されるよう、必要、且つ十分な作業内容・手順を明示した手順書を作成し提供すること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 月1回、発生した障害内容および対応状況について、報告書を提出し、報告すること。 | 口可 □否
3.2 ハードウェア保守
|  |  | (1) 導入する全ての機器はハードウェア保守を提供すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) ハードウェア保守はオンサイト対応を行うこと。 | 口可 □否
|  |  | (3) 2.4.4項 エッジスイッチについて、IPアドレスを付与するなどの設定行為が一切不要で、予備機と故障機を交換することで、復旧できるシステムを構築する場合は、先出しセンドバック保守の契約でも良いものとする。 | 口可 □否
|  |  | (3)上記の場合、各機器の最新の設定内容（Configファイル）の管理は自動で行われる仕組みであること。交換時に復旧できない場合はオンサイト対応を実施すること。 | 口可 □否
3.3 ソフトウェア保守
|  |  | (1) 導入するLinuxサーバは「Red Hat Enterprise Linux」とし、メーカーサポートの提供が可能であること。 | 口可 □否
3.4 保守対応日および時間
|  |  | (1) E-mailによる保守受付は24時間365日とすること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 電話による保守受付およびオンサイト保守は、平日（年末年始、土日祝日は除く）の9時～17時とすること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 月曜日から金曜日の平日9時～15時までに連絡を受理した障害は、4時間以内に1次対応を実施すること。なお、1次対応とは停止したサービスを仮復旧させることを指す。 | 口可 □否
|  |  | (4) 平日15時～17時までに連絡を受理した障害は、翌営業日午前中までに1次対応を実施すること。 | 口可 □否
|  |  | (5) 1次対応完了後は完全復旧を速やかに実施すること。 | 口可 □否
3.5 物品管理
|  |  | (1) 備品、配線、モジュール等を除くすべての機器について、リース物品であることを示す管理タグを添付すること。管理タグには導入年、導入システム名、リース期間、リース会社名を明記すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) リース物品の管理簿（トレーサビリティ管理表）を作成すること。 | 口可 □否
|  |  | (3) リース期間中機器の変更があった場合は、その結果を管理簿に反映し、本学に報告すること。 | 口可 □否
3.6 予備機
|  |  | (1) 冗長化していないネットワーク機器（ルータ、スイッチ）は予備機を1台以上、予備機として用意すること。ただし、2.4.1項 全学コアスイッチはその限りではない。 | 口可 □否
|  |  | (2) ネットワーク機器（ルータ、スイッチ）のSFPモジュール、SFP+モジュール、ダイレクトアタッチケーブル、スタックケーブルは1個以上、予備機として用意すること。 | 口可 □否
4. 施行
4.1 構築作業
|  | Ⅲ | (1) 2項 構成の要件について導入する各システムの設計・構築作業を実施すること。 | 口可 □否
|  |  | (2) 本調達で導入する無線LANアクセスポイントで、新たにeduroamを利用できるようネットワークを構築すること。 | 口可 □否
|  |  | (3) 3.2項 ハードウェア保守（3）で、IPアドレスを付与するなどの設定行為が一切不要で、予備機と故障機を交換することで、復旧できるシステムを構築する場合は、対象機器の交換作業が容易に行えるよう、設置方法について手順書を作成するとともに、本学担当者と協議の上で設置すること。 | 口可 □否
|  |  | (4) 以下のバックアップデータを2.8.1項 NASに保存できる領域を作成すること。また、そのデータを1日1回、2.8.4項 BCPバックアップシステムに自動で転送すること。 (ア) 財務システム (イ) 学務事務管理システム (ウ) 文書管理システム (エ) 図書システム | 口可 □否
|  |  | (5) 本調達で設置する機器の電源容量を算出し、必要な電源が確保できない場合は電源工事（必要な配線作業、電気工事を含む）を実施すること。電源工事を行う際は関係部署との調整に協力を行い、他システム等に影響を及ぼさないよう本調達に関する必要な情報提供を行なうこと。 | 口可 □否
|  |  | (6) 移行作業において新旧機器の二重設置を実施する場合は必要な電源容量を算出し、必要な電源が確保できない場合は電源工事を実施すること。 | 口可 □否
|  |  | (7) 電源工事を実施する場合、既存の受電設備の使用並びに配線経路等については施工前に担当職員と十分協議し、工事計画書を提出すること。 | 口可 □否
|  |  | (8) 本調達のシステムと既設システムとの間で問題が生じた場合、本学と協議の上、責任を持って原因の切り分けを行い、問題を解決すること。なお、既設システム構築業者と協議が必要な場合は本学担当者が同席する。 | 口可 □否
|  |  | (9) 調達機器の搬入に際しては本学施設に損傷を与えないよう十分な注意をするとともに、施設に損傷を与えた場合は受注者の責任においてこれを修復すること。また、搬入時には受注者が必ず立ち会うこと。 | 口可 □否
|  |  | (10) 更新する機器や新設機器、および流用する機器の設置は現行の什器の利用を前提とすること。 | 口可 □否
|  |  | (11) 更新対象の各システムにおいて必要なデータについては移行すること。 | 口可 □否
|  |  | (12) 移行に伴うアクセス権については本学と協議のうえ、適切に付与すること。 | 口可 □否
|  |  | (13) 最終的に導入される機器、導入手段、配線の変更、更新など、すべての作業について、あらかじめ本学担当者と十分協議し、要件定義書および基本設計書を提出すること。 | 口可 □否
|  |  | (14) 本調達において保守対象外となる消耗品が含まれている場合は、あらかじめこれを明記すること。 | 口可 □否
|  |  | (15) 本調達では更新しない以下の現行機器についても本学指定の場所(学内)に収集すること。 2.3.2 帯域制御装置 2.3.6 L7スイッチ 2.3.7 スパム対策装置 2.4.6.4 無線LAN運用管理装置 2.7.1 プロキシサーバ | 口可 □否
4.2 完成図書
|  |  | (1) 本件完了の際に、以下に示す「完成図書」を1部、印刷物を提出するとともに、それらを編集可能な電子媒体（CDやDVDなど）で1部、提供すること。 A. 納入機器一覧 (ア) トレーサビリティ管理表 B. 完成図面 (ア) ネットワーク構成図 (イ) フロア配置図 (ウ) 配線系統図 (エ) ラック図 (オ) 電気系統配線図 C. 機器環境設定表 (ア) 機器コンフィグ (イ) パラメータシート D. 運用マニュアル (ア) 各機器のログイン方法 (イ) 各機器の設定変更方法 (ウ) 各機器の起動方法および停止方法 (エ) 各機器のログ確認方法 (オ) システム運用管向け運用マニュアル (カ) システム利用者向け運用マニュアル E. 試験結果 F. 付属品・予備リスト G. 完成写真 (ア) 施工前写真 (イ) 施工後写真 H. 故障復旧体制図 | 口可 □否
|  |  | (2) 英語版・日本語版の資料・マニュアルがある場合は日本語版を提供すること。 | 口可 □否
4.3 情報保護等
|  |  | (1) 請負者は、業務を通じて知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、他の目的に利用してはならない。 | 口可 □否
|  |  | (2) 本学の許可なくシステムから個人情報を所得してはならない。また、個人情報の漏洩を防ぐために必要な措置をとること。 | 口可 □否
4.4 リース満了後の取扱い
|  |  | (1) 本調達で導入されたすべての物品は、リース満了後、本学に移譲すること。ただし、サービスはその限りでは無い。 | 口可 □否
4.5 機器の撤去について
|  |  | (1) 既存機器は撤去し、別途、指示する本学指定の場所（学内）に収集すること。 | 口可 □否
5. 提案条件
|  |  | 提案条件の内容をすべて提案書に含ませること。 | 口可 □否
上記のとおり、相違ないことを証明します。

## 様式6
別紙様式６
資料閲覧等申請書
平成 年 月 日
公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣川 能嗣
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  |  | 氏 名 | 印
（代表者職氏名）
公立大学法人滋賀県立大学が行う、「滋賀県立大学情報ネットワークシステム」の借入に係る入札にあたり、
滋賀県立大学情報ネットワークシステムに関する資料を閲覧または現地調査を行いたいので、下記のとおり
申請します。
なお、閲覧等により取得した情報については、当該入札に係る事務のみに使用することとし、入札終了後も含め、
他に漏れることのないよう適切かつ厳重に管理します。
記
１ 閲覧しようとする資料の内容等
2 閲覧等の希望日時
平成３１年 年 月 日（ ） 時 ～ 時
３ 閲覧者の所属・氏名等
所属：
氏名：

## 様式7
別紙様式７
契約実績報告書
平成 年 月 日
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 印
（代表者職氏名）
私は過去５年間に大学機関と、平成３１年度「滋賀県立大学情報ネットワークシステムの借入」契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を締結した実績を有し、これらをすべて誠実に履行したことを誓約します。
契約実績
| 番号 | 契約内容 | 契約の相手方 |  | 契約金額 |  | 契約日
※過去５年分を最近のものから順に記載すること。
事務局
認定欄

## 様式8
別紙様式８
「滋賀県立大学情報ネットワークシステム」 の借入にかかる提案書
平成 年 月 日
住 所
（所在地）
商 号
（法人名）
|  | 氏 名 | 印
（代表者職氏名）
「滋賀県立大学情報ネットワークシステムの借入」に係る提案書を提出します。 なお、添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。